## ГПП1
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2016-11-02 | [29 empty] | Приложение № к письму________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-1___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110
|  | 6 | 6
| Т-2 40 |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
|  | 6 | 6 | 200 |  |  | 200 | 2.0268 | 1.8 | 200 | 2.0592 | 1.854 | 200 | 2.0736 | 1.8576 | 200 | 2.07 | 1.8504 | 200 | 2.0484 | 1.8576 | 200 | 2.0484 | 1.8432 | 200 | 2.1096 | 1.8324 | 270 | 2.214 | 1.8216 | 310 | 2.4876 | 2.0124 | 320 | 2.5848 | 2.1132 | 310 | 2.5236 | 2.0412
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 2.0268 | 1.8 |  | 2.0592 | 1.854 |  | 2.0736 | 1.8576 |  | 2.07 | 1.8504 |  | 2.0484 | 1.8576 |  | 2.0484 | 1.8432 |  | 2.1096 | 1.8324 |  | 2.214 | 1.8216 |  | 2.4876 | 2.0124 |  | 2.5848 | 2.1132 |  | 2.5236 | 2.0412
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110
|  | 6 | 6
| Т-2 40 |  | 110 | 16 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
|  |  | 6 | 300 | 2.4408 | 2.034 | 310 | 2.4336 | 2.0844 | 300 | 2.3328 | 2.0124 | 300 | 2.2932 | 1.9836 | 300 | 2.4948 | 2.1384 | 300 | 2.4696 | 2.1168 | 310 | 2.4084 | 2.0736 | 300 | 2.4012 | 2.0448 | 290 | 2.2608 | 1.9224 | 280 | 2.1528 | 1.8504 | 270 | 2.1348 | 1.89 | 270 | 2.106 | 1.7928
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 2.4408 | 2.034 |  | 2.4336 | 2.0844 |  | 2.3328 | 2.0124 |  | 2.2932 | 1.9836 |  | 2.4948 | 2.1384 |  | 2.4696 | 2.1168 |  | 2.4084 | 2.0736 |  | 2.4012 | 2.0448 |  | 2.2608 | 1.9224 |  | 2.1528 | 1.8504 |  | 2.1348 | 1.89 |  | 2.106 | 1.7928
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [14 empty] | Э.Р. Щукина
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 2026.8 | 2059.2 | 2073.6 | 2070 | 2048.4 | 2048.4 | 2109.6 | 2214 | 2487.6 | 2584.8 | 2523.6 | 2440.8 | 2433.6 | 2332.8 | 2293.2 | 2494.8 | 2469.6 | 2408.4 | 2401.2 | 2260.8 | 2152.8 | 2134.8 | 2106 | 2232 | 2266.95
|  |  | а | 2.0268 | 2.0592 | 2.0736 | 2.07 | 2.0484 | 2.0484 | 2.1096 | 2.214 | 2.4876 | 2.5848 | 2.5236 | 2.4408 | 2.4336 | 2.3328 | 2.2932 | 2.4948 | 2.4696 | 2.4084 | 2.4012 | 2.2608 | 2.1528 | 2.1348 | 2.106 | 2.232 | 2.267
|  |  |  | 1800 | 1854 | 1857.6 | 1850.4 | 1857.6 | 1843.2 | 1832.4 | 1821.6 | 2012.4 | 2113.2 | 2041.2 | 2034 | 2084.4 | 2012.4 | 1983.6 | 2138.4 | 2116.8 | 2073.6 | 2044.8 | 1922.4 | 1850.4 | 1890 | 1792.8 | 1933.2 | 1948.35
|  |  | р | 1.8 | 1.854 | 1.8576 | 1.8504 | 1.8576 | 1.8432 | 1.8324 | 1.8216 | 2.0124 | 2.1132 | 2.0412 | 2.034 | 2.0844 | 2.0124 | 1.9836 | 2.1384 | 2.1168 | 2.0736 | 2.0448 | 1.9224 | 1.8504 | 1.89 | 1.7928 | 1.9332 | 1.9484

## ГПП2
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2016-11-02 | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-2___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 200 | 2.0052 | 2.0988 | 200 | 2.5344 | 2.0988 | 200 | 2.5344 | 2.0988 | 200 | 2.5632 | 2.1888 | 200 | 2.5812 | 2.1456 | 200 | 2.5956 | 2.1744 | 200 | 2.5848 | 2.1384 | 200 | 2.484 | 2.0844 | 350 | 2.7 | 2.2572 | 380 | 3.2616 | 2.5524 | 380 | 6.2028 | 4.9464 | 380 | 6.066 | 4.8384
| Т-2 40 |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 40 |  |  | 40
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 200 | 2.4948 | 1.9296 | 200 | 2.5452 | 2.3832 | 200 | 2.5956 | 2.4192 | 200 | 2.6352 | 2.448 | 200 | 2.5956 | 2.52 | 200 | 2.6712 | 2.61 | 200 | 2.7324 | 2.6496 | 200 | 2.6856 | 2.5956 | 340 | 2.7288 | 2.5164 | 400 | 2.9232 | 2.6964 | 770 | 0.1008 | 0.0936 | 750 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 4.5 | 4.0284 |  | 5.0796 | 4.482 |  | 5.13 | 4.518 |  | 5.1984 | 4.6368 |  | 5.1768 | 4.6656 |  | 5.2668 | 4.7844 |  | 5.3172 | 4.788 |  | 5.1696 | 4.68 |  | 5.4288 | 4.7736 |  | 6.1848 | 5.2488 |  | 6.3036 | 5.04 |  | 6.066 | 4.8384
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 20 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 18
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 375 | 5.0148 | 4.1256 | 375 | 3.0924 | 2.5776 | 380 | 3.1788 | 2.6028 | 390 | 3.114 | 2.5956 | 375 | 2.952 | 2.4984 | 360 | 2.8728 | 2.4264 | 370 | 2.9196 | 2.4444 | 350 | 2.7756 | 2.2824 | 330 | 2.4372 | 2.0124 | 350 | 2.4588 | 2.0484 | 375 | 2.6388 | 2.1096 | 340 | 2.5776 | 2.0484
| Т-2 40 |  | 110 | 35 |  |  | 20 |  |  | 21.6 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 17
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 620 | 0.0078 | 0.6768 | 380 | 2.9052 | 2.6388 | 400 | 2.8908 | 2.6748 | 390 | 2.9844 | 2.7432 | 380 | 2.8722 | 2.6244 | 380 | 2.7288 | 2.5524 | 360 | 2.8296 | 2.5884 | 370 | 2.6532 | 2.4552 | 300 | 2.5092 | 2.3544 | 390 | 2.645 | 2.574 | 320 | 2.8044 | 2.6784 | 320 | 2.6568 | 2.5164
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 5.0226 | 4.8024 |  | 5.9976 | 5.2164 |  | 6.0696 | 5.2776 |  | 6.0984 | 5.3388 |  | 5.8242 | 5.1228 |  | 5.6016 | 4.9788 |  | 5.7492 | 5.0328 |  | 5.4288 | 4.7376 |  | 4.9464 | 4.3668 |  | 5.1038 | 4.6224 |  | 5.4432 | 4.788 |  | 5.2344 | 4.5648
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [14 empty] | Э.Р. Щукина
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 2676.96 | 2721.6 | 2744.64 | 2759.04 | 2750.4 | 2665.44 | 2612.16 | 2813.76 | 3204 | 3396.96 | 3335.04 | 3247.2 | 3309.12 | 3601.44 | 3713.76 | 3312 | 3005.28 | 2901.6 | 2718.72 | 2475.36 | 2566.08 | 2914.56 | 3166.56 | 3176.64 | 71788.32
|  |  |  | 2534.4 | 2534.4 | 2563.2 | 2581.2 | 2595.6 | 2584.8 | 2484 | 2700 | 3261.6 | 6202.8 | 6066 | 5014.8 | 3092.4 | 3178.8 | 3114 | 2952 | 2872.8 | 2919.6 | 2775.6 | 2437.2 | 2458.8 | 2638.8 | 2577.6 | 2646 | 3116.1
|  | актив | Т1 | 2.5344 | 2.5344 | 2.5632 | 2.5812 | 2.5956 | 2.5848 | 2.484 | 2.7 | 3.2616 | 6.2028 | 6.066 | 5.0148 | 3.0924 | 3.1788 | 3.114 | 2.952 | 2.8728 | 2.9196 | 2.7756 | 2.4372 | 2.4588 | 2.6388 | 2.5776 | 2.646
|  | реакт |  | 2098.8 | 2098.8 | 2188.8 | 2145.6 | 2174.4 | 2138.4 | 2084.4 | 2257.2 | 2552.4 | 4946.4 | 4838.4 | 4125.6 | 2577.6 | 2602.8 | 2595.6 | 2498.4 | 2426.4 | 2444.4 | 2282.4 | 2012.4 | 2048.4 | 2109.6 | 2048.4 | 2131.2 | 2559.45
|  |  |  | 2.0988 | 2.0988 | 2.1888 | 2.1456 | 2.1744 | 2.1384 | 2.0844 | 2.2572 | 2.5524 | 4.9464 | 4.8384 | 4.1256 | 2.5776 | 2.6028 | 2.5956 | 2.4984 | 2.4264 | 2.4444 | 2.2824 | 2.0124 | 2.0484 | 2.1096 | 2.0484 | 2.1312
|  |  |  | 2545.2 | 2595.6 | 2635.2 | 2595.6 | 2671.2 | 2732.4 | 2685.6 | 2728.8 | 2923.2 | 100.8 | 0 | 7.8 | 2905.2 | 2890.8 | 2984.4 | 2872.2 | 2728.8 | 2829.6 | 2653.2 | 2509.2 | 2645 | 2804.4 | 2656.8 | 2538 | 2384.9583
|  | реакт | Т2 | 2.5452 | 2.5956 | 2.6352 | 2.5956 | 2.6712 | 2.7324 | 2.6856 | 2.7288 | 2.9232 | 0.1008 | 0 | 0.0078 | 2.9052 | 2.8908 | 2.9844 | 2.8722 | 2.7288 | 2.8296 | 2.6532 | 2.5092 | 2.645 | 2.8044 | 2.6568 | 2.538
|  |  |  | 2383.2 | 2419.2 | 2448 | 2520 | 2610 | 2649.6 | 2595.6 | 2516.4 | 2696.4 | 93.6 | 0 | 676.8 | 2638.8 | 2674.8 | 2743.2 | 2624.4 | 2552.4 | 2588.4 | 2455.2 | 2354.4 | 2574 | 2678.4 | 2516.4 | 2455.2 | 2269.35
|  |  |  | 2.3832 | 2.4192 | 2.448 | 2.52 | 2.61 | 2.6496 | 2.5956 | 2.5164 | 2.6964 | 0.0936 | 0 | 0.6768 | 2.6388 | 2.6748 | 2.7432 | 2.6244 | 2.5524 | 2.5884 | 2.4552 | 2.3544 | 2.574 | 2.6784 | 2.5164 | 2.4552

## ГПП3
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2016-11-02 | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-3___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110
35
| Т-2 63 |  | 110
35
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110
35
| Т-2 63 |  | 110
35
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [15 empty] | Э.Р. Щукина