## 1 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 1 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 4.7263 | 59.2737 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.296 | 0 | 9.895 | 52.809 | 5.8856
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 1.5351 | 99.2649 | #REF!
[6 empty] | 2235.897 | 5885.577

## 2 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 2 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.3 | 61.7 | 1.9181
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.296 | 4.41 | 8.8 | 53.904 | 3.8971
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 17.787 | 83.013 | #REF!
[6 empty] | 1918.066 | 3897.077

## 3 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 3 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.74 | 61.26
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.73 | 0 | 6.804 | 55.466
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 15.96 | 84.84
[6 empty] | 2368.424 | 4311.841

## 4 кв (hidden)
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 4 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.3876 | 60.6124
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.73 | 0 | 7.056 | 55.214
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 16.821 | 83.979

## 2 кв (hidden)
Сведения об общей пропускной способности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2014г
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая загрузка, МВт | Величина мощности по заключенным договорам | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт | Планируемый резерв на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, РП), питающихся от ПС, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Челябинский | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/35/6 | 67.9 | 0 | 0 | 66.371 | 66.371 | 66.371 | 66.371 | 1.529
2 | Челябинский | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 102.8 | 8.8 | 0 | 89.1675 | 89.1675 | 89.1675 | 89.1675 | 4.8325
3 | Челябинский | ГПП-3 "Прогресс-3" | 110/35 | 69.3 | 0 | 0 | 64.2596 | 64.2596 | 64.2596 | 64.2596 | 5.0404
[8 empty] | 1528.962 | 4832.451 | 5040.3574

## 4 кв (hidden)
Сведения об общей пропускной способности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2014г
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина максимальной мощности по заключенным договорам | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт | Планируемый резерв на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, РП), питающихся от ПС, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Челябинский | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/35/6 | 67.9 | 0 | 0 | 65.252 | 65.252 | 65.252 | 65.252 | 2.648
2 | Челябинский | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 102.8 | 8.8 | 0 | 89.0629 | 89.0629 | 89.0629 | 89.0629 | 4.9371
3 | Челябинский | ГПП-3 "Прогресс-3" | 110/35 | 69.3 | 0 | 0 | 64.4572 | 64.4572 | 64.4572 | 64.4572 | 4.8428
[8 empty] | 2647.961 | 4937.129 | 4842.7806

## Лист3 (hidden)
№ п/п | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Трансформаторы ПС |  | Предельно допустимая загрузка, МВт | Величина мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнении, МВт | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
|  |  | наименование | установленная мощность, МВА
1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/35/5 | Т-1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.65
|  |  | Т-2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | Т-1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 32 | 37 | 2.65
|  |  | Т-2 | 40 | 40 | 3.19 | 0 | 31 | 32 | 7.65
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 110/35 | Т-1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 46 | 53 | 8.6
|  |  | Т-2 | 63 | 63 | 0 | 0 | 54.6 | 63 | 0