## ГПП1
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2016-06-15 | [29 empty] | Приложение № к письму________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-1___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110
|  | 6 | 6
| Т-2 40 |  | 110
|  | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110
|  | 6 | 6
| Т-2 40 |  | 110
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [14 empty] | Э.Р. Щукина
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
#DIV/0!
|  |  | а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## ГПП2
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2016-06-15 | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-2___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 200 | 2.0052 | 1.7784 | 200 | 2.4804 | 4.1724 | 200 | 2.3796 | 4.014 | 200 | 2.2932 | 3.9492 | 200 | 2.1204 | 3.9204 | 200 | 2.1924 | 4.0572 | 200 | 2.2068 | 3.9564 | 200 | 2.1096 | 3.6396 | 270 | 2.0484 | 3.8052 | 300 | 2.25 | 4.5972 | 320 | 2.3724 | 5.0112 | 310 | 2.3076 | 4.8816
| Т-2 40 |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 35
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 500 | 2.4948 | 1.9296 | 500 | 2.3292 | 4.1472 | 500 | 2.2932 | 3.9384 | 500 | 2.2284 | 3.9132 | 500 | 2.1456 | 3.9528 | 500 | 2.1852 | 3.996 | 500 | 2.2464 | 3.924 | 500 | 2.1852 | 3.6828 | 210 | 2.034 | 3.7332 | 600 | 2.16 | 4.3344 | 660 | 2.2644 | 4.6548 | 650 | 2.34 | 4.5792
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 4.5 | 3.708 |  | 4.8096 | 8.3196 |  | 4.6728 | 7.9524 |  | 4.5216 | 7.8624 |  | 4.266 | 7.8732 |  | 4.3776 | 8.0532 |  | 4.4532 | 7.8804 |  | 4.2948 | 7.3224 |  | 4.0824 | 7.5384 |  | 4.41 | 8.9316 |  | 4.6368 | 9.666 |  | 4.6476 | 9.4608
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 17 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 320 | 2.3616 | 4.9284 | 330 | 2.52 | 5.3712 | 380 | 2.4192 | 5.2452 | 300 | 2.3364 | 4.9788 | 300 | 2.3112 | 4.5828 | 310 | 2.358 | 4.7088 | 330 | 2.4624 | 4.6512 | 310 | 2.3076 | 3.9636 | 290 | 2.2176 | 3.51 | 290 | 2.1204 | 4.0392 | 290 | 2.0376 | 4.2192 | 310 | 2.2788 | 3.9924
| Т-2 40 |  | 110 | 34 |  |  | 40 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 28 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | 30
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 630 | 2.322 | 4.4424 | 690 | 2.3364 | 4.662 | 670 | 2.286 | 4.608 | 650 | 2.1996 | 4.4748 | 600 | 2.1996 | 4.2948 | 310 | 2.2248 | 4.302 | 310 | 2.3436 | 4.284 | 530 | 2.2536 | 3.8016 | 480 | 2.106 | 3.5136 | 520 | 2.1996 | 3.888 | 560 | 2.1708 | 3.9564 | 530 | 2.286 | 3.7944
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 4.6836 | 9.3708 |  | 4.8564 | 10.0332 |  | 4.7052 | 9.8532 |  | 4.536 | 9.4536 |  | 4.5108 | 8.8776 |  | 4.5828 | 9.0108 |  | 4.806 | 8.9352 |  | 4.5612 | 7.7652 |  | 4.3236 | 7.0236 |  | 4.32 | 7.9272 |  | 4.2084 | 8.1756 |  | 4.5648 | 7.7868
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [14 empty] | Э.Р. Щукина
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 2676.96 | 2721.6 | 2744.64 | 2759.04 | 2750.4 | 2665.44 | 2612.16 | 2813.76 | 3204 | 3396.96 | 3335.04 | 3247.2 | 3309.12 | 3601.44 | 3713.76 | 3312 | 3005.28 | 2901.6 | 2718.72 | 2475.36 | 2566.08 | 2914.56 | 3166.56 | 3176.64 | 71788.32
|  |  |  | 2480.4 | 2379.6 | 2293.2 | 2120.4 | 2192.4 | 2206.8 | 2109.6 | 2048.4 | 2250 | 2372.4 | 2307.6 | 2361.6 | 2520 | 2419.2 | 2336.4 | 2311.2 | 2358 | 2462.4 | 2307.6 | 2217.6 | 2120.4 | 2037.6 | 2278.8 | 2271.6 | 2281.8
|  | актив | Т1 | 2.4804 | 2.3796 | 2.2932 | 2.1204 | 2.1924 | 2.2068 | 2.1096 | 2.0484 | 2.25 | 2.3724 | 2.3076 | 2.3616 | 2.52 | 2.4192 | 2.3364 | 2.3112 | 2.358 | 2.4624 | 2.3076 | 2.2176 | 2.1204 | 2.0376 | 2.2788 | 2.2716
|  |  | Т2 | 4172.4 | 4014 | 3949.2 | 3920.4 | 4057.2 | 3956.4 | 3639.6 | 3805.2 | 4597.2 | 5011.2 | 4881.6 | 4928.4 | 5371.2 | 5245.2 | 4978.8 | 4582.8 | 4708.8 | 4651.2 | 3963.6 | 3510 | 4039.2 | 4219.2 | 3992.4 | 3855.6 | 4335.45
|  |  |  | 4.1724 | 4.014 | 3.9492 | 3.9204 | 4.0572 | 3.9564 | 3.6396 | 3.8052 | 4.5972 | 5.0112 | 4.8816 | 4.9284 | 5.3712 | 5.2452 | 4.9788 | 4.5828 | 4.7088 | 4.6512 | 3.9636 | 3.51 | 4.0392 | 4.2192 | 3.9924 | 3.8556
|  |  |  | 2329.2 | 2293.2 | 2228.4 | 2145.6 | 2185.2 | 2246.4 | 2185.2 | 2034 | 2160 | 2264.4 | 2340 | 2322 | 2336.4 | 2286 | 2199.6 | 2199.6 | 2224.8 | 2343.6 | 2253.6 | 2106 | 2199.6 | 2170.8 | 2286 | 2253.6 | 2233.05
|  | реакт | Т1 | 2.3292 | 2.2932 | 2.2284 | 2.1456 | 2.1852 | 2.2464 | 2.1852 | 2.034 | 2.16 | 2.2644 | 2.34 | 2.322 | 2.3364 | 2.286 | 2.1996 | 2.1996 | 2.2248 | 2.3436 | 2.2536 | 2.106 | 2.1996 | 2.1708 | 2.286 | 2.2536
|  |  | Т2 | 4147.2 | 3938.4 | 3913.2 | 3952.8 | 3996 | 3924 | 3682.8 | 3733.2 | 4334.4 | 4654.8 | 4579.2 | 4442.4 | 4662 | 4608 | 4474.8 | 4294.8 | 4302 | 4284 | 3801.6 | 3513.6 | 3888 | 3956.4 | 3794.4 | 3733.2 | 4108.8
|  |  |  | 4.1472 | 3.9384 | 3.9132 | 3.9528 | 3.996 | 3.924 | 3.6828 | 3.7332 | 4.3344 | 4.6548 | 4.5792 | 4.4424 | 4.662 | 4.608 | 4.4748 | 4.2948 | 4.302 | 4.284 | 3.8016 | 3.5136 | 3.888 | 3.9564 | 3.7944 | 3.7332

## ГПП3
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2016-06-15 | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-3___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110
35
| Т-2 63 |  | 110
35
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110
35
| Т-2 63 |  | 110
35
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [15 empty] | Э.Р. Щукина