## ГПП1
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
Приложение № к письму________________________
2015-06-17 |  | Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-1___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
|  | 6 | 6 | 150 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 150 | 3 | 3 | 360 | 2.2 | 3 | 430 | 2.8 | 3.5 | 380 | 2.6 | 3 | 380 | 2.6 | 3
| Т-2 40 |  | 110 | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  | 6 | 6 | 300 | 3 | 2 | 300 | 3 | 2 | 300 | 3 | 2 | 300 | 2 | 2 | 300 | 2 | 2 | 300 | 2 | 2 | 300 | 2 | 2 | 300 | 2 | 2 | 350 | 2.8 | 2.4 | 430 | 3.5 | 2.8 | 430 | 3.4 | 2.8 | 430 | 3.6 | 2.7
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2.8 | 2.4 |  | 3.5 | 2.8 |  | 3.4 | 2.8 |  | 3.6 | 2.7
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 25
|  | 6 | 6
|  |  |  | 370 | 2.4 | 3 | 380 | 2.6 | 3 | 370 | 2.6 | 2.9 | 380 | 2.7 | 3 | 340 | 2.3 | 2.7 | 350 | 2.3 | 2.8 | 380 | 2.7 | 2.9 | 360 | 2.6 | 2.7 | 365 | 2.6 | 2.8 | 365 | 2.6 | 2.8 | 380 | 2.6 | 3 | 420 | 2.9 | 3.3
| Т-2 40 |  | 110 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 6 | 400 | 3.3 | 2.6 | 430 | 3.6 | 2.7 | 420 | 3.5 | 2.7 | 420 | 3.5 | 2.7 | 370 | 3 | 2.4 | 340 | 2.8 | 2.2 | 330 | 2.7 | 2.2 | 310 | 2.5 | 2.1 | 320 | 2.4 | 2.1 | 330 | 2.7 | 2.1 | 350 | 2.9 | 2.3 | 360 | 3 | 2.3
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 3.3 | 2.6 |  | 3.6 | 2.7 |  | 3.5 | 2.7 |  | 3.5 | 2.7 |  | 3 | 2.4 |  | 2.8 | 2.2 |  | 2.7 | 2.2 |  | 2.5 | 2.1 |  | 2.4 | 2.1 |  | 2.7 | 2.1 |  | 2.9 | 2.3 |  | 3 | 2.3
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [14 empty] | С.В. Фомченко
|  |  |  | 2264.4 | 2221.2 | 2271.6 | 2167.2 | 1962 | 1944 | 2156.4 | 2185.2 | 1900.8 | 2091.6 | 1677.6 | 1443.6 | 1422 | 1400.4 | 1447.2 | 1440 | 1425.6 | 1443.6 | 1688.4 | 1656 | 1584 | 1591.2 | 1519.2 | 1504.8 | 42408
|  |  | а | 2.2644 | 2.2212 | 2.2716 | 2.1672 | 1.962 | 1.944 | 2.1564 | 2.1852 | 1.9008 | 2.0916 | 1.6776 | 1.4436 | 1.422 | 1.4004 | 1.4472 | 1.44 | 1.4256 | 1.4436 | 1.6884 | 1.656 | 1.584 | 1.5912 | 1.5192 | 1.5048 | 42.408
|  |  |  | 2998.8 | 2854.8 | 2980.8 | 2887.2 | 2599.2 | 2595.6 | 2890.8 | 2890.8 | 2520 | 2595.6 | 2185.2 | 1872 | 1864.8 | 1836 | 1879.2 | 1861.2 | 1821.6 | 1864.8 | 2073.6 | 2091.6 | 2106 | 2170.8 | 2113.2 | 2077.2 | 55630.8
|  |  | р | 2.9988 | 2.8548 | 2.9808 | 2.8872 | 2.5992 | 2.5956 | 2.8908 | 2.8908 | 2.52 | 2.5956 | 2.1852 | 1.872 | 1.8648 | 1.836 | 1.8792 | 1.8612 | 1.8216 | 1.8648 | 2.0736 | 2.0916 | 2.106 | 2.1708 | 2.1132 | 2.0772 | 55.6308

## ГПП2
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
Приложение № к письму_________________________
2015-06-17 |  | Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-2___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [14 empty] | С.В. Фомченко
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 2676.96 | 2721.6 | 2744.64 | 2759.04 | 2750.4 | 2665.44 | 2612.16 | 2813.76 | 3204 | 3396.96 | 3335.04 | 3247.2 | 3309.12 | 3601.44 | 3713.76 | 3312 | 3005.28 | 2901.6 | 2718.72 | 2475.36 | 2566.08 | 2914.56 | 3166.56 | 3176.64 | 71788.32
|  |  |  | 5043.6 | 4942.8 | 4960.8 | 4874.4 | 4741.2 | 4654.8 | 4604.4 | 4086 | 4032 | 4593.6 | 4690.8 | 4510.8 | 4579.2 | 4780.8 | 4701.6 | 4518 | 4611.6 | 4302 | 4114.8 | 4363.2 | 4093.2 | 4334.4 | 4536 | 4618.8
|  | а | Т1 | 5.0436 | 4.9428 | 4.9608 | 4.8744 | 4.7412 | 4.6548 | 4.6044 | 4.086 | 4.032 | 4.5936 | 4.6908 | 4.5108 | 4.5792 | 4.7808 | 4.7016 | 4.518 | 4.6116 | 4.302 | 4.1148 | 4.3632 | 4.0932 | 4.3344 | 4.536 | 4.6188
|  |  | Т2 | [24 empty] | #VALUE!
|  |  |  | 4388.4 | 4363.2 | 4370.4 | 4352.4 | 4305.6 | 4251.6 | 4251.6 | 3877.2 | 3708 | 4060.8 | 4010.4 | 3862.8 | 3924 | 3985.2 | 3981.6 | 3884.4 | 3870 | 3726 | 3531.6 | 3452.4 | 3542.4 | 3859.2 | 4104 | 4154.4
|  | р | Т1 | 4.3884 | 4.3632 | 4.3704 | 4.3524 | 4.3056 | 4.2516 | 4.2516 | 3.8772 | 3.708 | 4.0608 | 4.0104 | 3.8628 | 3.924 | 3.9852 | 3.9816 | 3.8844 | 3.87 | 3.726 | 3.5316 | 3.4524 | 3.5424 | 3.8592 | 4.104 | 4.1544
|  |  | Т2 | [24 empty] | 0

## ГПП3
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
Приложение № к письму_________________________
2015-06-17 |  | Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-3___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 63 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 63 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  | Руководитель отдела по планированию энергообеспечения | [15 empty] | С.В. Фомченко