## 1 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания выше 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 1 кв. 2016г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 18.3 | 82.5 | #REF!
2235.897

## 2 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания выше 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2016г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 17.787 | 83.013 | #REF!
1918.066

## 3 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания выше 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 3 кв. 2016г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 15.96 | 84.84
2368.424

## 4 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания выше 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2016г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 11.268 | 89.532