## 1 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 1 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 4.7263 | 59.2737 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.296 | 0 | 9.895 | 52.809 | 5.8856
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 1.5351 | 99.2649 | #REF!
[6 empty] | 2235.897 | 5885.577

## 2 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 2 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.3 | 61.7 | 1.9181
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.296 | 4.41 | 8.8 | 53.904 | 3.8971
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 17.787 | 83.013 | #REF!
[6 empty] | 1918.066 | 3897.077

## 3 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 3 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.74 | 61.26
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.73 | 0 | 6.804 | 55.466
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 15.96 | 84.84
[6 empty] | 2368.424 | 4311.841

## 4 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 4 кв. 2016г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.132 | 60.868
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.73 | 0 | 8.136 | 54.134
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 100.8 | 0 | 0 | 17.9655 | 82.8345