## 1 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 1 кв. 2017г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 10.5984 | 23.3516 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.296 | 0 | 11.07 | 23.58 | #REF!
2235.897

## 2 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2017г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 8.636 | 25.314 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.296 | 0 | 7.88 | 26.77 | #REF!
2235.897

## 3 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 3 кв. 2017г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 5.683 | 28.267 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.296 | 0.015 | 12.365 | 22.27 | #REF!
2235.897

## 4кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2017г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 10.6 | 23.35 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.296 | 0 | 8 | 26.65 | #REF!
2235.897

## 2 кв (hidden)
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2017г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 64 | 0 | 0 | 2.3 | 61.7 | 1.9181
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 64 | 1.296 | 0 | 8.8 | 55.2 | #REF!
1918.066

## 3 кв (hidden)
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 3 кв. 2017г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.74 | 61.26
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.73 | 0 | 6.804 | 57.196
2368.424

## 4 кв (hidden)
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2017г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.3876 | 60.6124
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 64 | 1.73 | 0 | 7.056 | 55.214