ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ»

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с утвержденной Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" индивидуальной платой

Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения потребителя

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение. | Заявление потребителя с приложением документов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям. | Письменно | При отсутствии замечаний срок подготовки заявки до 150 кВт -15 дней; свыше 150 кВт-30 дней | п. 8, 9, 10 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Рассмотрение заявки потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах необходимых сведений, сетевая организация уведомляет об этом потребителя. | Личное уведомление потребителя либо заказным письмом с уведомлением. | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявления. | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3 | Составление технических условий. | Разработка, согласование, подписание технических условий, направление заявителю. | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением. | до 150 кВт -15 дней; свыше 150 кВт-30 дней смомента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП; в течение 30 дней с даты предоставления недостающих документов | п. 15, 25 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4 | Выполнение технических условий. | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями сетевой организацией и заявителем | Акты выполненных работ | В соответствии с условиями действующего законодательства РФ. | п. 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 5 | Проверка выполнения заявителем технических условий. | Осмотр электроустановок заявителя представителем сетевой организации | Акт о выполнении заявителем технических условий. | В соответствии с условиями действующего законодательства РФ | п. 18 (д) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. | Разрешение требуется: а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих. устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; мощностью до 150 кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения; б) для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью) с мощностью энергообъектов выше 15кВт; с мощностью до 15кВт по 2 категории надежности. | Личное обращение заявителя в Ростехнадзор |  | п. 7 (г) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 7 | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д. | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2(два) экземпляра договора ТП и 1(один) экземпляр ТУ | до 150 кВт -15 дней; свыше 150 кВт-30 дней смомента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП; в течение 30 дней с даты предоставления недостающих документов | п. 15-16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
|  | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель в праве направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласия к договору ТП | в кабинет №401 заводоуправления по адресу: г. Челябинск, 454038, Челябинский электродный завод; почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В течение 30дней со дня получения подписанного со стороны сетевой организации договора ТП | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
|  | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра договора | Направляет один экземпляр договора ТП сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лиа, подписавшего договор ТП | В течение 30дней со дня получения подписанного со стороны сетевой организации договора ТП | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
|  | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям сетевой организации | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета за технологическое присоединение | Производится в соответствии с условиями договора | кабинет №401 заводоуправления по адресу: г. Челябинск, 454038, Челябинский электродный завод; | п.16.2-17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 8 | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя. | Уведомление предоставляется в кабинет №401 заводоуправления по адресу: г. Челябинск, 454038, Челябинский электродный завод; | В соответствии с условиями договора и условиями действующего законодательства РФ | п. 7 (г.1) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 9 | Фактический прием (подача) напряжения и мощности. | Включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | Фиксация начальных показаний приборов учета заявителя. | В соответствии с условиями действующего законодательства РФ | п. 7 (г.2) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 10 | Составление актов. | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | Личная передача потребителю. | В соответствии с условиями действующего законодательства РФ | п. 7 (д) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |