## 04.11.2018
Приложение
Начало замеров с 00 часов 00мин. 05.05.2018. ГПП-2 | 00мин 04.11.2018г | ГПП-2
Наименование ПС, класс напряжения | Отключаемое присоединение, класс напряжения | Наименование устройства ПА установленного на ПС, формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование и номер команды | Мощность заведенная под воздействие ПА, МВт. |  | Время
ЭПУ- 6
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.9 |  | 00-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.7 |  | 01-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.6 |  | 02-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.6 |  | 03-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.5 |  | 04-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.2 |  | 05-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.1 |  | 06-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 7.1 |  | 07-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.9 |  | 08-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.7 |  | 09-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.6 |  | 10-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.5 |  | 11-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.7 |  | 12-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.6 |  | 13-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.5 |  | 14-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.4 |  | 15-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.4 |  | 16-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.3 |  | 17-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.2 |  | 18-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.2 |  | 19-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.4 |  | 20-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.4 |  | 21-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.4 |  | 22-00
ПС 110кВ Прогресс 2 | ЭПУ-6 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 | 6.3 |  | 23-00
ИТОГО по ПС Прогресс 2 |  |  |  | 163.2 | 0
Начало замеров с 00 часов 00мин. 04.11.2018. ГПП-3
Наименование ПС, класс напряжения | Отключаемое присоединение, класс напряжения | Наименование устройства ПА установленного на ПС, формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование и номер команды | Мощность заведенная под воздействие ПА, МВт. |  | Время
|  |  |  | ЭПУ- 1 | ЭПУ- 2
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  | 3.9 | 00-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  | 3.9 | 01-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  | 3.9 | 02-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  | 3.9 | 03-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  | 3.9 | 04-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  | 3.9 | 05-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 06-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 07-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 08-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 09-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 10-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 11-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 12-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 13-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 14-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 15-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 16-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 17-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 18-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 19-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 20-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 21-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  |  | 22-00
ПС 110кВ Прогресс 3 | ЭПУ-1, 2 35кВ | ПРМ УПК-Ц | ПРМ УПКЦ-Тлф ВЛ 110кВ Новометаллургическая – Прогресс 3 ком. №1 |  | 3.4 | 23-00
ИТОГО по ПС Прогресс 3 |  |  |  | 0 | 26.8