## январь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | Текущий ремонт
2 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-2 | 2018-01-19 | 2018-01-21 | Текущий ремонт
3 | Автоматика пожаротушения ГПП-3 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | Текущий осмотр

## февраль
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| РП-6 Ввод №3 с РП-3 |  |  | Текущий ремонт
1 | Выключатель ВМ-2 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | Текущий ремонт
2 | Кабель 6 кВ | 2018-02-03 | 2018-02-04 | Текущий ремонт
3 | РЛ-2 и НЗЛ-2 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | Текущий ремонт
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3)
4 | Выключатель ВМ-4 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | Текущий ремонт
5 | Кабель 6 кВ | 2018-02-10 | 2018-02-11 | Текущий ремонт
6 | РЛ-4 и НЗЛ-4 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | Текущий ремонт
РП-6 КТП-610 Т-1
7 | Выключатель ВМ-5 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | Текущий ремонт
8 | Кабель 6 кВ | 2018-02-15 | 2018-02-16 | Текущий ремонт
9 | РЛ-5 и НЗЛ-5 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | Текущий ремонт
10 | РП-6 3ТН-6кВ яч.7 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | Текущий ремонт
11 | РП-6 ВС-8 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | Текущий ремонт
12 | РП-6 РС-9 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | Текущий ремонт
ГПП-2 Пожаротушение
13 | задвижка с эл.приводом №1-3 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | Текущий ремонт
14 | задвижка №1-28 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | Текущий ремонт
15 | насос водяной №1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | Текущий ремонт
16 | насос водяной №2 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | Текущий ремонт
17 | насос водяной №3 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | Текущий ремонт
18 | насос водяной №4 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | Текущий ремонт

## март
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ГПП-2 ЭПУ-6
1 | Выключатель ВВ-6 35кВ | 2018-03-19 | 2018-03-22 | Текущий ремонт
2 | Разъединитель РШ-6 35кВ | 2018-03-19 | 2018-03-22 | Текущий ремонт
3 | Разъединитель РЛ-6 35кВ | 2018-03-19 | 2018-03-22 | Текущий ремонт
4 | Нож заземляющий НЗШ-6 35кВ | 2018-03-19 | 2018-03-22 | Текущий ремонт
5 | Нож заземляющий НЗЛ-6 35кВ | 2018-03-19 | 2018-03-22 | Текущий ремонт
6 | Нож заземляющий НЗ-6 35кВ | 2018-03-19 | 2018-03-22 | Текущий ремонт
РП-6 Ввод №1 с ГПП-1
7 | Выключатель ВМ-10 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | Текущий ремонт
8 | Кабель 6 кВ | 2018-03-01 | 2018-03-02 | Текущий ремонт
9 | РЛ-10 и НЗЛ-10 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | Текущий ремонт
РП-6 1ТН-6кВ яч.19
10 | РП-6 РШ-19,НЗЛ-19 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | Текущий ремонт
Аппаратура низкого напряжения
11 | Щиток осветительный ГПП-1 ЩО-1 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | Текущий ремонт
12 | Щиток осветительный ГПП-1 ЩО-2 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | Текущий ремонт
ГПП-3 Пожаротушение
13 | задвижка с электрпоприводом №1-10 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Текущий ремонт
14 | задвижка с электрпоприводом №1-20 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Текущий ремонт
15 | насос водяной №1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Текущий ремонт
16 | насос водяной №2 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Текущий ремонт
17 | насос-дозатор №3 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Текущий ремонт
18 | насос-дозатор №4 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Текущий ремонт

## апрель
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| РП-6 ВС-20 I-II с.ш. | 03,04,2018 | 03,04,2018 | Текущий ремонт
1 | РП6 2ТН-6кВ яч.21 | 04,04,2019 | 04,04,2020 | Текущий ремонт
2 | РП-6 РС-21,НЗЛ-21,НЗС-21 |  |  | Текущий ремонт
3 | РП-6 КТП-610 Т-2
4 | Выключатель ВМ-23 | 10,04,2018 | 10,04,2019 | Текущий ремонт
5 | Кабель 6 кВ | 11,04,2019 | 11,04,2020 | Текущий ремонт
6 | РЛ-23 и НЗЛ-23 | 12,04,2020 | 12,04,2021 | Текущий ремонт
РП-6 Ввод №2 с ГПП-1
7 | Выключатель ВМ-31 | 16,04,2018 | 16,04,2019 | Текущий ремонт
8 | Кабель 6кВ | 17,04,2019 | 17,04,2020 | Текущий ремонт
9 | РЛ-31 и НЗЛ-31 | 18,04,2020 | 18,04,2021 | Текущий ремонт
| РП-6 Шины 6кВ 2 секция шин | 24,04,2018 | 24,04,2019 | Текущий осмотр
10 | Аккумуляторная батарея ГПП-2 | 26,04,2019 | 26,04,2020 | Текущий осмотр

## май
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | Текущий ремонт
2 | Разрядник РВ-1-110 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | Текущий ремонт
3 | Разрядник РВ-1-35 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | Текущий ремонт
4 | Разрядник РВН-1 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | Текущий ремонт
5 | Выключатель ВМ-1В-110 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | Текущий осмотр
6 | Ввод.№3 ВМ- 30 6кВ | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Текущий ремонт
7 | Реактор РБ-1 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | Текущий осмотр
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | Текущий осмотр
9 | Разъединитель РЛ-1-110 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | Текущий осмотр
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | Текущий осмотр
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | Текущий осмотр
12 | Выключатель ВМ-9 6кВ 1 ввод | 2018-05-16 | 2018-05-16 | Текущий ремонт
13 | Разъединитель РШ-9 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | Текущий осмотр
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | Текущий ремонт
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1- РБ1 ввод №3 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | Текущий ремонт
16 | Газовое реле Т1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | Текущий осмотр
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | Текущий осмотр
18 | Указатель уровня масла Т-1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | Текущий осмотр
19 | Масло трансформаторное Т1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | Текущий осмотр
20 | Масло трансформаторное ПУ | 2018-05-18 | 2018-05-18 | Текущий осмотр
ГПП-1 Т-2
21 | Трансформатор Т-2 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | Текущий осмотр
22 | Разрядник РВ-2-110 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | Текущий ремонт
23 | Разрядник РВ-2-35 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | Текущий ремонт
24 | Разрядник РВН-2 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | Текущий ремонт
25 | Выключатель ВМ-2В-110 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | Текущий осмотр
26 | Ввод №4 ВМ-47 6 кВ | 2018-05-24 | 2018-05-24 | Текущий ремонт
27 | Реактор РБ-2 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | Текущий осмотр
28 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | Текущий осмотр
29 | Разъединитель РЛ-2-110 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | Текущий осмотр
30 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | Текущий осмотр
31 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | Текущий осмотр
32 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | Текущий ремонт
33 | Газовое реле Т-2 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Текущий осмотр
34 | Газовое реле ПУ-2 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Текущий осмотр
35 | Указатель уровня масла | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Текущий осмотр
36 | Масло трансформаторное Т-2 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Текущий осмотр
37 | Масло трансформаторное ПУ-2 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Текущий осмотр
38 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | Текущий осмотр
ГПП-1 СН-1
39 | Выключатель ВМ-14, РШ-14 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | Текущий ремонт
40 | Кабель 6 кВ | 2018-05-30 | 2018-05-30 | Текущий ремонт
41 | Разъеденитель РЛ-14 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | Текущий ремонт
| ГПП-1 ВМС-15 . | 2018-05-30 | 2018-05-30 | Текущий ремонт
42 | ГПП-1 КТП-028 яч.22
43 | Выключатель ВМ-22 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Текущий ремонт
44 | Кабель 6 кВ | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Текущий ремонт
45 | Разъеденитель РЛ-22 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Текущий ремонт
46 | Разъеденитель РШ-22 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Текущий ремонт
ГПП-1 Ввод № 2 с ГПП-2
47 | Выключатель ВМ-26 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Текущий ремонт
48 | Разъеденитель РЛ-26, РШ-26 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Текущий ремонт
49 | Аккумуляторная батарея ГПП-1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Текущий осмотр

## июнь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ГПП-2 Т-1
1 | Трансформатор Т1 | 2018-06-01 | 2018-06-29 | Капитальный ремонт
2 | Разрядник РВ-1-110 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Текущий ремонт
3 | Разрядник РВ-1-35 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Текущий ремонт
4 | Разрядник РВ-1-6 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Текущий ремонт
5 | Разрядник РВН-1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Текущий осмотр
6 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Текущий осмотр
7 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Текущий осмотр
8 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Текущий осмотр
9 | Реактор РБ-1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
10 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
11 | Разъединитель РЛ-1-110 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
12 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
13 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
14 | Нож заземляющий НЗН-1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
15 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
16 | Раъединитель РШ-7 35кВ | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Текущий осмотр
17 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Текущий осмотр
18 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Текущий осмотр
19 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Текущий осмотр
20 | Шинный мост 6 кВ Т-1- РБ1 2сш. 6кВ | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Текущий осмотр
21 | Газовое реле Т-1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Текущий осмотр
22 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Текущий осмотр
23 | Указатель уровня масла Т-1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Текущий осмотр
24 | Масло трансформаторное Т-1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Текущий осмотр
25 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Текущий осмотр
ГПП-2 Т-2
26 | Трансформатор Т-2 | 2018-06-01 | 2018-06-29 | Капитальный ремонт
27 | Разрядник РВ-2-110 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Текущий ремонт
28 | Разрядник РВ-2-35 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Текущий ремонт
29 | Разрядник РВ-2-6 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Текущий ремонт
30 | Разрядник РВН-2 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Текущий ремонт
31 | Реактор РБ-2 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Текущий осмотр
32 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2-Т2 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Текущий осмотр
33 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Текущий осмотр
34 | Разъединитель РЛ-2-110 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Текущий осмотр
35 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Текущий осмотр
36 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Текущий осмотр
37 | Нож заземляющий НЗН-2 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Текущий осмотр
38 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Текущий осмотр
39 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Текущий осмотр
40 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Текущий осмотр
41 | Разъединитель РЛ-3 35кВ | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Текущий осмотр
42 | Разъединитель РШ-3 35кВ | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Текущий осмотр
43 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Текущий осмотр
44 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Текущий осмотр
45 | Шинный мост 35 кВ ввода№2 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Текущий осмотр
46 | Газовое реле Т-2 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Текущий осмотр
47 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Текущий осмотр
48 | Указатель уровня масла Т-2 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Текущий осмотр
49 | ГПП-2 Шины 6кВ 1 секция | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Текущий осмотр
50 | ГПП-2 Шины 6кВ 2 секция | 2018-06-22 | 2018-06-22 | Текущий осмотр

## июль
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ГПП-3 Т-1
1 | Трансформатор Т1 | 2018-07-02 | 2018-07-18 | Текущий ремонт
2 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | Текущий осмотр
3 | Ограничитель перенапряжений ОПН -1-110 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | Текущий ремонт
4 | Разрядник РВ-1-35 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | Текущий ремонт
5 | Разрядник РВН-1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Текущий ремонт
6 | Выключатель ВВ-3 35кВ | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Текущий ремонт
7 | Разъединитель РЛ-1-110 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Текущий осмотр
8 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Текущий осмотр
9 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Текущий осмотр
10 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Текущий осмотр
11 | Разъединитель РЛ-3 35кВ | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Текущий осмотр
12 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Текущий осмотр
13 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Текущий осмотр
14 | Разъединитель РШ-3 35кВ | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Текущий осмотр
15 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Текущий осмотр
16 | Газовое реле Т-1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Текущий осмотр
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Текущий осмотр
18 | Указатель уровня масла Т-1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Текущий осмотр
19 | Масло трансформаторное Т-1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | Текущий осмотр
20 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | Текущий осмотр
ГПП-3 Т-2
21 | Выключатель ВВ-11 35кВ | 2018-07-18 | 2018-07-18 | Текущий ремонт
22 | Разъединитель РЛ-2-110 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | Текущий осмотр
23 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | Текущий осмотр
24 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | Текущий осмотр
25 | Разъединитель РЛ-11 35кВ | 2018-07-09 | 2018-07-09 | Текущий осмотр
26 | Разъединитель РШ-11 35кВ | 2018-07-10 | 2018-07-10 | Текущий осмотр
27 | Нож заземляющий НЗЛ-11 35 кВ | 2018-07-11 | 2018-07-11 | Текущий осмотр
28 | Нож заземляющий НЗШ-11 35 кВ | 2018-07-12 | 2018-07-12 | Текущий осмотр
ГПП-3
29 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | 2018-07-19 | 2018-07-19 | Текущий осмотр
30 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | 2018-07-20 | 2018-07-20 | Текущий осмотр
ГПП-3 полусекция
31 | Выключатель ВВ-7 35кВ | 2018-07-23 | 2018-07-23 | Текущий ремонт
32 | РС-6 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Текущий осмотр
33 | НЗС-6 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Текущий осмотр
34 | РС-7 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Текущий осмотр
35 | НЗС-7 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Текущий осмотр
ГПП-3 2ТН-35
36 | Разрядник РВ-13,РШ-13,НЗШ-13,НЗЛ-13 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | Текущий осмотр
ГПП-3 1ТН-35 кВ
37 | Разрядник РВ-1,РШ-1,НЗШ-1,НЗЛ-1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | Текущий осмотр
Распределительные устройства
38 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | Текущий осмотр
39 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-2 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | Текущий осмотр

## авг
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ГПП-3 Т-1
1 | Трансформатор Т1 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | Текущий ремонт
2 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Текущий осмотр
3 | Ограничитель перенапряжений ОПН -1-110 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Текущий ремонт
4 | Разрядник РВ-1-35 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Текущий ремонт
5 | Разрядник РВН-1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Текущий ремонт
6 | Выключатель ВВ-3 35кВ | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий ремонт
7 | Разъединитель РЛ-1-110 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий осмотр
8 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий осмотр
9 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий осмотр
10 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий осмотр
11 | Разъединитель РЛ-3 35кВ | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий осмотр
12 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий осмотр
13 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Текущий осмотр
14 | Разъединитель РШ-3 35кВ | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Текущий осмотр
15 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Текущий осмотр
16 | Газовое реле Т-1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Текущий осмотр
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Текущий осмотр
18 | Указатель уровня масла Т-1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Текущий осмотр
19 | Масло трансформаторное Т-1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Текущий осмотр
20 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Текущий осмотр
ГПП-3 Т-2
21 | Выключатель ВВ-11 35кВ | 2018-08-05 | 2019-08-06 | Текущий ремонт
22 | Разъединитель РЛ-2-110 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Текущий осмотр
23 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Текущий осмотр
24 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Текущий осмотр
25 | Разъединитель РЛ-11 35кВ | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Текущий осмотр
26 | Разъединитель РШ-11 35кВ | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Текущий осмотр
27 | Нож заземляющий НЗЛ-11 35 кВ | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Текущий осмотр
28 | Нож заземляющий НЗШ-11 35 кВ | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Текущий осмотр
ГПП-3
29 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | 10,08.18 | 10,08.19 | Текущий осмотр
30 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | 2018-08-11 | 2018-08-11 | Текущий осмотр
ГПП-3 полусекция
31 | Выключатель ВВ-7 35кВ | 2018-08-12 | 2018-08-12 | Текущий ремонт
32 | РС-6 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | Текущий осмотр
33 | НЗС-6 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Текущий осмотр
34 | РС-7 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Текущий осмотр
35 | НЗС-7 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Текущий осмотр
ГПП-3 2ТН-35
36 | Разрядник РВ-13,РШ-13,НЗШ-13,НЗЛ-13 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Текущий осмотр
ГПП-3 1ТН-35 кВ
37 | Разрядник РВ-1,РШ-1,НЗШ-1,НЗЛ-1 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | Текущий осмотр
Распределительные устройства
38 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-1 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | Текущий осмотр
39 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-2 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Текущий осмотр

## сент
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
РП-4 КТП-434 Т-1
1 | Выключатель ВМ-6 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | Текущий ремонт
2 | Кабель 6кВ | 2018-09-05 | 2018-09-05 | Текущий ремонт
3 | Нож заземляющий НЗЛ-6 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | Текущий ремонт
РП-4 КТП-236 Т-1
4 | Выключатель ВМ-13 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | Текущий ремонт
5 | Кабель 6 кВ | 2018-09-10 | 2018-09-11 | Текущий ремонт
6 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | Текущий ремонт
РП-4 КТП-418 Т-1
7 | Выключатель ВМ-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Текущий ремонт
8 | Кабель 6 кВ | 2018-09-17 | 2018-09-18 | Текущий ремонт
9 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Текущий ремонт
РП-4 КТП-418 Т-2
| Выключатель ВМ-22 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | Текущий ремонт
| Кабель 6 кВ | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Текущий ремонт
| Нож заземляющий НЗЛ-22 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Текущий ремонт
| РП-4 Шины 6кВ 1 секция шин | 2018-09-25 | 2018-09-25 | Текущий осмотр
| РП-4 Шины 6кВ 2 секция шин | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Текущий осмотр
Аккумуляторные батареи
| Аккумуляторная батарея ГПП-1 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Текущий осмотр
Распределительные устройства
| Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-1 | 28.19.2018 | 28.19.2018 | Текущий осмотр
ГПП-3 Пожаротушение
| задвижка с электрпоприводом №1-10 | 28.19.2018 | 28.19.2018 | Текущий осмотр

## октябрь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
РП-2 КТП-212 Т-2
1 | Выключатель ВМ-18 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | Текущий ремонт
2 | Кабель 6кВ | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Текущий ремонт
3 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | Текущий ремонт
РП-2 КТП-236 Т-2
4 | Выключатель ВМ-20 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | Текущий ремонт
5 | Кабель 6 кВ | 2018-10-11 | 2018-10-11 | Текущий ремонт
6 | Нож заземляющий НЗЛ-20 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | Текущий ремонт
РП-2 КТП-237 Т-2
7 | Выключатель ВМ-24 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | Текущий ремонт
8 | Кабель 6 кВ | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Текущий ремонт
9 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | Текущий ремонт
10 | Аккумуляторная батарея ГПП-3 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | Текущий осмотр

## ноябрь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
РП-2 Ввод №2 с ГПП-1
1 | Выключатель ВМ-32 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | Текущий ремонт
2 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | Текущий ремонт
3 | РП-2 ТСН-2 6кВ яч.30 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | Текущий ремонт
4 | Кабель 6кВ | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Текущий ремонт
5 | Разрядник ПР-6 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Текущий ремонт
6 | РП-2 2ТН-6кВ яч.34 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | Текущий ремонт
7 | РП-2 РС-36 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Текущий осмотр

## декабрь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РП-3 Шины 6кВ. 3 СЕКЦИЯ | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Текущий ремонт
2 | РП-3 Шины 6кВ. 4 СЕКЦИЯ | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Текущий ремонт