## 1кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 1 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 4.6 | 29.35 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 8.3 | 26.35 | #REF!
2235.897

## 2кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 3.9 | 30.05 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 7.7 | 26.95 | #REF!
2235.897

## 3кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 3 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 3.6576 | 30.2924 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 7.344 | 27.306 | #REF!
2235.897

## 4кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 10.9692 | 22.9808 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 22.9146 | 11.7354 | #REF!
2235.897