## 1 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 1 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания н 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 21.1 | 30.3 | #REF!
2235.897

## 2кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 23.5 | 27.9 | #REF!
2235.897

## 3 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания выше 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 3 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 15 | 21.4935 | 29.9065
2368.424

## 4 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания выше 35 кВ электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2018г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 30 | 22.4175 | 28.9825
2368.424