## 19 г 7
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "Энергопром-Челябинский электродный завод"
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 23.5 | 27.9 | #REF!
2235.897