## ГПП1
ООО "ДОНКАРБ ГРАФИТ"
| 18.12.2019г | [29 empty] | Приложение № к письму________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-1___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
|  | 6 | 6 | 160 | 0.8388 | 1.1124 | 160 | 0.9612 | 1.1916 | 160 | 1.008 | 1.2456 | 160 | 1.0728 | 1.3212 | 160 | 1.0908 | 1.35 | 160 | 1.0692 | 1.2996 | 160 | 0.9864 | 1.2348 | 160 | 0.9972 | 1.2996 | 210 | 1.4364 | 1.6056 | 210 | 1.6596 | 1.8756 | 210 | 1.5516 | 1.6236 | 210 | 1.62 | 1.6884
| Т-2 40 |  | 110 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
|  | 6 | 6 | 220 | 1.7424 | 1.5948 | 220 | 1.7568 | 1.6344 | 220 | 1.746 | 1.6092 | 220 | 1.728 | 1.5804 | 220 | 1.7208 | 1.5768 | 220 | 1.728 | 1.5804 | 220 | 1.7352 | 1.5768 | 220 | 1.7712 | 1.5876 | 280 | 1.926 | 1.8576 | 290 | 1.9584 | 1.9188 | 280 | 1.9404 | 1.9368 | 280 | 1.9224 | 1.8756
| ИТОГО: |  | 110
6
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 12 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 10 | [5 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9
|  | 6 | 6 | 200 | 1.4868 | 1.6596 | 200 | 1.4868 | 1.4472 | 180 | 1.404 | 1.3068 | 160 | 1.3788 | 1.44 | 160 | 1.2096 | 1.1664 | 150 | 1.2168 | 1.7784 | 150 | 0.9576 | 0.9324 | 130 | 0.8172 | 0.8136 | 130 | 0.9144 | 0.9072 | 130 | 1.0404 | 1.17 | 160 | 0.9756 | 1.1988 | 160 | 0.9756 | 1.17
| Т-2 40 |  | 110 | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 | 1.7856 | 1.8288 | 13 |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | 6 | 230 | 1.9224 | 1.854 | 230 | 2.1348 | 2.1384 | 270 | 2.07 | 2.1168 | 270 | 1.962 | 1.9764 | 270 | 1.9548 | 1.9296 | 270 | 1.8036 | 1.7784 | 230 | 1.7244 | 1.6488 | 230 | 1.7244 | 1.656 | 230 |  |  | 230 | 1.7748 | 1.818 | 220 | 1.7424 | 1.7604 | 220 | 1.8357 | 1.8504
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 | [34 empty] | 1.8357
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Фомченко С.В.
- направление потока от шин п/ст.
[9 empty] | Главный энергетик | [10 empty] | С.И. Иванов
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 838.8 | 961.2 | 1008 | 1072.8 | 1090.8 | 1069.2 | 986.4 | 997.2 | 1436.4 | 1659.6 | 1551.6 | 1620 | 1486.8 | 1486.8 | 1404 | 1378.8 | 1209.6 | 1216.8 | 957.6 | 817.2 | 914.4 | 1040.4 | 975.6 | 975.6 | 1173.15
| Т-1 |  | а | 0.8388 | 0.9612 | 1.008 | 1.0728 | 1.0908 | 1.0692 | 0.9864 | 0.9972 | 1.4364 | 1.6596 | 1.5516 | 1.62 | 1.4868 | 1.4868 | 1.404 | 1.3788 | 1.2096 | 1.2168 | 0.9576 | 0.8172 | 0.9144 | 1.0404 | 0.9756 | 0.9756 | 1.1731
|  |  |  | 1112.4 | 1191.6 | 1245.6 | 1321.2 | 1350 | 1299.6 | 1234.8 | 1299.6 | 1605.6 | 1875.6 | 1623.6 | 1688.4 | 1659.6 | 1447.2 | 1306.8 | 1440 | 1166.4 | 1206 | 932.4 | 813.6 | 907.2 | 1170 | 1198.8 | 1170 | 1302.75
|  |  | р | 1.1124 | 1.1916 | 1.2456 | 1.3212 | 1.35 | 1.2996 | 1.2348 | 1.2996 | 1.6056 | 1.8756 | 1.6236 | 1.6884 | 1.6596 | 1.4472 | 1.3068 | 1.44 | 1.1664 | 1.206 | 0.9324 | 0.8136 | 0.9072 | 1.17 | 1.1988 | 1.17 | 1.3028
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 1742.4 | 1756.8 | 1746 | 1728 | 1720.8 | 1728 | 1735.2 | 1771.2 | 1926 | 1958.4 | 1940.4 | 1922.4 | 1922.4 | 2134.8 | 2070 | 1962 | 1954.8 | 1803.6 | 1724.4 | 1724.4 | 1785.6 | 1774.8 | 1742.4 | 1782 | 1835.7
| Т-2 |  | а | 1.7424 | 1.7568 | 1.746 | 1.728 | 1.7208 | 1.728 | 1.7352 | 1.7712 | 1.926 | 1.9584 | 1.9404 | 1.9224 | 1.9224 | 2.1348 | 2.07 | 1.962 | 1.9548 | 1.8036 | 1.7244 | 1.7244 | 1.7856 | 1.7748 | 1.7424 | 1.782 | 1.8357
|  |  |  | 1594.8 | 1634.4 | 1609.2 | 1580.4 | 1576.8 | 1580.4 | 1576.8 | 1587.6 | 1857.6 | 1918.8 | 1936.8 | 1875.6 | 1854 | 2138.4 | 2116.8 | 1976.4 | 1929.6 | 1778.4 | 1648.8 | 1656 | 1828.8 | 1818 | 1760.4 | 1850.4 | 1778.55
|  |  | р | 1.5948 | 1.6344 | 1.6092 | 1.5804 | 1.5768 | 1.5804 | 1.5768 | 1.5876 | 1.8576 | 1.9188 | 1.9368 | 1.8756 | 1.854 | 2.1384 | 2.1168 | 1.9764 | 1.9296 | 1.7784 | 1.6488 | 1.656 | 1.8288 | 1.818 | 1.7604 | 1.8504 | 1.7786

## ГПП2
ООО "ДОНКАРБ ГРАФИТ"
| 18.12.2019г | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-2___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 12 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | 6 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 6 | 220 | 1.7604 | 1.6488 | 220 | 1.8792 | 1.6884 | 240 | 1.638 | 1.5588 | 210 | 1.4904 | 1.4868 | 200 | 1.5372 | 1.5156 | 200 | 1.7208 | 1.5948 | 220 | 1.6092 | 1.53 | 220 | 1.6164 | 1.4976 | 220 | 2.592 | 2.0736 | 250 | 3.0708 | 2.3076 | 280 | 2.8116 | 2.142 | 250 | 2.8836 | 2.2356
| ИТОГО: |  | 110
35
6
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
|  | 6 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 6 | 300 | 2.8656 | 2.2032 | 300 | 2.8548 | 2.196 | 300 | 2.8296 | 2.2068 | 300 | 2.6064 | 2.088 | 300 | 2.4408 | 1.9512 | 250 | 2.4228 | 2.0304 | 240 | 2.1888 | 1.926 | 240 | 2.0772 | 1.908 | 240 | 2.2716 | 1.9764 | 240 | 2.4768 | 2.0196 | 240 | 2.3904 | 1.9908 | 240 | 2.124 | 1.7784
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 | [23 empty] | 4.2
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Фомченко С.В.
- направление потока от шин п/ст.
[12 empty] | Главный энергетик | [10 empty] | С.И. Иванов
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 2676.96 | 2721.6 | 2744.64 | 2759.04 | 2750.4 | 2665.44 | 2612.16 | 2813.76 | 3204 | 3396.96 | 3335.04 | 3247.2 | 3309.12 | 3601.44 | 3713.76 | 3312 | 3005.28 | 2901.6 | 2718.72 | 2475.36 | 2566.08 | 2914.56 | 3166.56 | 3176.64 | 71788.32
#DIV/0!
|  | актив | Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т2 | 1760.4 | 1879.2 | 1638 | 1490.4 | 1537.2 | 1720.8 | 1609.2 | 1616.4 | 2592 | 3070.8 | 2811.6 | 2883.6 | 2865.6 | 2854.8 | 2829.6 | 2606.4 | 2440.8 | 2422.8 | 2188.8 | 2077.2 | 2271.6 | 2476.8 | 2390.4 | 2124 | 2256.6
|  |  |  | 1.7604 | 1.8792 | 1.638 | 1.4904 | 1.5372 | 1.7208 | 1.6092 | 1.6164 | 2.592 | 3.0708 | 2.8116 | 2.8836 | 2.8656 | 2.8548 | 2.8296 | 2.6064 | 2.4408 | 2.4228 | 2.1888 | 2.0772 | 2.2716 | 2.4768 | 2.3904 | 2.124
#DIV/0!
|  | реакт | Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т2 | 1648.8 | 1688.4 | 1558.8 | 1486.8 | 1515.6 | 1594.8 | 1530 | 1497.6 | 2073.6 | 2307.6 | 2142 | 2235.6 | 2203.2 | 2196 | 2206.8 | 2088 | 1951.2 | 2030.4 | 1926 | 1908 | 1976.4 | 2019.6 | 1990.8 | 1778.4 | 1898.1
|  |  |  | 1.6488 | 1.6884 | 1.5588 | 1.4868 | 1.5156 | 1.5948 | 1.53 | 1.4976 | 2.0736 | 2.3076 | 2.142 | 2.2356 | 2.2032 | 2.196 | 2.2068 | 2.088 | 1.9512 | 2.0304 | 1.926 | 1.908 | 1.9764 | 2.0196 | 1.9908 | 1.7784

## ГПП3
ООО "ДОНКАРБ ГРАФИТ"
| 18.12.2019г | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-3___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 35 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 95 |  |  | 95
|  |  | 35 | 110 | 5.061 | 4.116 | 105 | 5.124 | 4.011 | 105 | 5.103 | 4.074 | 109 | 5.0715 | 4.116 | 107 | 5.0505 | 4.158 | 107 | 5.019 | 4.1895 | 107 | 5.0295 | 4.4625 | 107 | 5.1345 | 5.0505 | 65 | 3.0135 | 2.9925 | 65 | 3.633 | 3.591 | 180 | 5.145 | 5.1135 | 180 | 5.103 | 5.1345
| Т-2 63 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 35 | [22 empty] | 5.1345 | 5.0505 |  | 3.0135 | 2.9925 |  | 3.633 | 3.591 |  | 5.145 | 5.1135 |  | 5.103 | 5.1345
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95
|  |  | 35 | 180 | 5.0925 | 5.1765 | 180 | 5.0505 | 5.1975 | 180 | 5.0295 | 5.1975 | 180 | 5.019 | 5.25 | 180 | 5.019 | 5.292 | 180 | 5.0295 | 5.334 | 180 | 4.998 | 5.334 | 180 | 5.019 | 5.4075 | 180 | 4.998 | 5.397 | 180 | 4.998 | 5.4285 | 180 | 4.9875 | 5.4495 | 180 | 4.998 | 5.4705
| Т-2 63 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел: Фомченко С.В.
- направление потока от шин п/ст.
[9 empty] | Главный энергетик | [10 empty] | С.И. Иванов
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
71788.32
|  |  |  | 5061 | 5124 | 5103 | 5071.5 | 5050.5 | 5019 | 5029.5 | 5134.5 | 3013.5 | 3633 | 5145 | 5103 | 5092.5 | 5050.5 | 5029.5 | 5019 | 5019 | 5029.5 | 4998 | 5019 | 4998 | 4998 | 4987.5 | 4998 | 4905.25
|  | актив | Т1 | 5.061 | 5.124 | 5.103 | 5.0715 | 5.0505 | 5.019 | 5.0295 | 5.1345 | 3.0135 | 3.633 | 5.145 | 5.103 | 5.0925 | 5.0505 | 5.0295 | 5.019 | 5.019 | 5.0295 | 4.998 | 5.019 | 4.998 | 4.998 | 4.9875 | 4.998
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4116 | 4011 | 4074 | 4116 | 4158 | 4189.5 | 4462.5 | 5050.5 | 2992.5 | 3591 | 5113.5 | 5134.5 | 5176.5 | 5197.5 | 5197.5 | 5250 | 5292 | 5334 | 5334 | 5407.5 | 5397 | 5428.5 | 5449.5 | 5470.5 | 4789.3125
|  | реакт | Т1 | 4.116 | 4.011 | 4.074 | 4.116 | 4.158 | 4.1895 | 4.4625 | 5.0505 | 2.9925 | 3.591 | 5.1135 | 5.1345 | 5.1765 | 5.1975 | 5.1975 | 5.25 | 5.292 | 5.334 | 5.334 | 5.4075 | 5.397 | 5.4285 | 5.4495 | 5.4705
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0