## ГПП1
АО "ЭПМ-ЧЭЗ"
| 19.06.2019г. | [29 empty] | Приложение № к письму________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-1___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 10 | 0.8 | 1.1 | 10 | 0.8 | 1 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 | 0.7 | 0.9 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 | 0.7 | 0.9 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  | 6 | 6 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 0.8 | 0.9 | 450 | 4.6 | 3.8 | 450 | 4.9 | 3.9 | 450 | 4.7 | 3.9
| Т-2 40 |  | 110 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 15
|  | 6 | 6 | 160 | 1.3 | 1.4 | 150 | 1.3 | 1.4 | 150 | 1.2 | 1.3 | 150 | 1.2 | 1.2 | 150 | 1.2 | 1.2 | 150 | 1.2 | 1.2 | 150 | 1.2 | 1.2 | 150 | 1.2 | 1.2 | 230 | 1.9 | 1.7 | 250 | 3.8 | 1.8 | 270 | 3.8 | 3.1 | 290 | 3.8 | 3.1
| ИТОГО: |  | 110
6
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  | 6 | 6 | 500 | 5 | 3.9 | 500 | 4.9 | 3.9 | 500 | 4.8 | 3.9 | 500 | 4.9 | 3.9 | 500 | 5 | 4 | 500 | 5 | 4 | 500 | 5.2 | 4 | 500 | 5 | 3.9 | 450 | 4.2 | 3.6 | 450 | 4.1 | 3.8 | 450 | 4.4 | 4 | 450 | 4.3 | 3.8
| Т-2 40 |  | 110 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 6 | 350 | 3.7 | 3 | 350 | 3.7 | 3 | 350 | 3.5 | 3 | 350 | 3.6 | 3.2 | 350 | 3.5 | 3.2 | 350 | 3.5 | 3.1 | 350 | 4.2 | 2.7 | 270 | 3.2 | 2.8 | 260 | 3 | 2.7 | 270 | 3.3 | 2019-09-02 | 270 | 3.5 | 3.1 | 300 | 3.7 | 3
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 | [34 empty] | 3.7
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 2469.6 | 2512.8 | 2512.8 | 2386.8 | 2257.2 | 2217.6 | 2480.4 | 2574 | 2476.8 | 2520 | 2404.8 | 2404.8 | 2484 | 2491.2 | 2368.8 | 2296.8 | 2181.6 | 2127.6 | 2203.2 | 2185.2 | 2242.8 | 2264.4 | 2253.6 | 2239.2 | 2356.5
|  |  | а | 2.4696 | 2.5128 | 2.5128 | 2.3868 | 2.2572 | 2.2176 | 2.4804 | 2.574 | 2.4768 | 2.52 | 2.4048 | 2.4048 | 2.484 | 2.4912 | 2.3688 | 2.2968 | 2.1816 | 2.1276 | 2.2032 | 2.1852 | 2.2428 | 2.2644 | 2.2536 | 2.2392 | 2.3565
|  |  |  | 2718 | 2772 | 2692.8 | 2476.8 | 2354.4 | 2412 | 2646 | 2671.2 | 2552.4 | 2566.8 | 2502 | 2592 | 2617.2 | 2592 | 2487.6 | 2383.2 | 2242.8 | 2246.4 | 2401.2 | 2415.6 | 2480.4 | 2451.6 | 2458.8 | 2462.4 | 2508.15
|  |  | р | 2.718 | 2.772 | 2.6928 | 2.4768 | 2.3544 | 2.412 | 2.646 | 2.6712 | 2.5524 | 2.5668 | 2.502 | 2.592 | 2.6172 | 2.592 | 2.4876 | 2.3832 | 2.2428 | 2.2464 | 2.4012 | 2.4156 | 2.4804 | 2.4516 | 2.4588 | 2.4624 | 2.5082

## ГПП2
АО "ЭПМ-ЧЭЗ"
| 19.06.2019г. | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-2___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 30 | 5.1 | 4.2 | 30 | 4.9 | 4.2 | 30 | 4.9 | 4.2 | 30 | 5 | 4.3 | 30 | 5 | 4.3 | 30 | 5 | 4.2 | 30 | 5.1 | 4.2 | 30 | 5.1 | 4.2 | 30 | 5.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 600 | 5.1 | 4.2 | 600 | 4.9 | 4.2 | 600 | 4.9 | 4.2 | 600 | 5 | 4.3 | 600 | 5 | 4.3 | 600 | 5 | 4.2 | 600 | 5.1 | 4.2 | 600 | 5.1 | 4.2 | 600 | 5.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 60 | 4 | 6.8 | 55 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 60 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 35 | 220 | 4.0 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 220 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
| ИТОГО: |  | 110
35
6
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 | [23 empty] | 4.2
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 2676.96 | 2721.6 | 2744.64 | 2759.04 | 2750.4 | 2665.44 | 2612.16 | 2813.76 | 3204 | 3396.96 | 3335.04 | 3247.2 | 3309.12 | 3601.44 | 3713.76 | 3312 | 3005.28 | 2901.6 | 2718.72 | 2475.36 | 2566.08 | 2914.56 | 3166.56 | 3176.64 | 71788.32
|  |  |  | 2325.6 | 2286 | 2455.2 | 2386.8 | 2332.8 | 2278.8 | 2404.8 | 2376 | 2257.2 | 2178 | 2041.2 | 2030.4 | 2052 | 2098.8 | 2174.4 | 2350.8 | 2160 | 2109.6 | 2314.8 | 2379.6 | 2361.6 | 2498.4 | 2455.2 | 2311.2 | 2275.8
|  | актив | Т1 | 2.3256 | 2.286 | 2.4552 | 2.3868 | 2.3328 | 2.2788 | 2.4048 | 2.376 | 2.2572 | 2.178 | 2.0412 | 2.0304 | 2.052 | 2.0988 | 2.1744 | 2.3508 | 2.16 | 2.1096 | 2.3148 | 2.3796 | 2.3616 | 2.4984 | 2.4552 | 2.3112
|  |  | Т2 | 2527.2 | 2530.8 | 2494.8 | 2505.6 | 2491.2 | 2498.4 | 3402 | 3636 | 3373.2 | 3409.2 | 3250.8 | 3265.2 | 3146.4 | 3146.4 | 3067.2 | 3045.6 | 2815.2 | 2368.8 | 2332.8 | 2343.6 | 2350.8 | 2376 | 2354.4 | 2347.2 | 2794.95
|  |  |  | 2.5272 | 2.5308 | 2.4948 | 2.5056 | 2.4912 | 2.4984 | 3.402 | 3.636 | 3.3732 | 3.4092 | 3.2508 | 3.2652 | 3.1464 | 3.1464 | 3.0672 | 3.0456 | 2.8152 | 2.3688 | 2.3328 | 2.3436 | 2.3508 | 2.376 | 2.3544 | 2.3472
|  |  |  | 2073.6 | 2055.6 | 2088 | 2077.2 | 2052 | 2077.2 | 2174.4 | 2120.4 | 2098.8 | 2062.8 | 2044.8 | 2041.2 | 2041.2 | 2037.6 | 2070 | 2102.4 | 1983.6 | 1958.4 | 2088 | 2116.8 | 2134.8 | 2242.8 | 2257.2 | 2145.6 | 2089.35
|  | реакт | Т1 | 2.0736 | 2.0556 | 2.088 | 2.0772 | 2.052 | 2.0772 | 2.1744 | 2.1204 | 2.0988 | 2.0628 | 2.0448 | 2.0412 | 2.0412 | 2.0376 | 2.07 | 2.1024 | 1.9836 | 1.9584 | 2.088 | 2.1168 | 2.1348 | 2.2428 | 2.2572 | 2.1456
|  |  | Т2 | 2181.6 | 2152.8 | 2134.8 | 2152.8 | 2149.2 | 2149.2 | 2739.6 | 2772 | 2689.2 | 2710.8 | 2667.6 | 2628 | 2595.6 | 2491.2 | 2509.2 | 2512.8 | 2358 | 2109.6 | 2102.4 | 2131.2 | 2131.2 | 2163.6 | 2131.2 | 2134.8 | 2354.1
|  |  |  | 2.1816 | 2.1528 | 2.1348 | 2.1528 | 2.1492 | 2.1492 | 2.7396 | 2.772 | 2.6892 | 2.7108 | 2.6676 | 2.628 | 2.5956 | 2.4912 | 2.5092 | 2.5128 | 2.358 | 2.1096 | 2.1024 | 2.1312 | 2.1312 | 2.1636 | 2.1312 | 2.1348

## ГПП3
АО "ЭПМ-ЧЭЗ"
| 19.06.2019г. | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-3___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110
|  |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Т-2 63 |  | 110
|  |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 35 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110
|  |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Т-2 63 |  | 110
|  |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
71788.32
|  |  |  | 19456.6 | 19414.5 | 19225.5 | 19183.5 | 19278 | 19635 | 19309.5 | 19456.5 | 19383 | 19435.5 | 19183.5 | 13576.5 | 17965.5 | 17692.5 | 17482.5 | 17230.5 | 17031 | 16957.5 | 15634.5 | 16527 | 16170 | 16128 | 16096.5 | 16044 | 17812.3792
|  | актив | Т1 | 19.4566 | 19.4145 | 19.2255 | 19.1835 | 19.278 | 19.635 | 19.3095 | 19.4565 | 19.383 | 19.4355 | 19.1835 | 13.5765 | 17.9655 | 17.6925 | 17.4825 | 17.2305 | 17.031 | 16.9575 | 15.6345 | 16.527 | 16.17 | 16.128 | 16.0965 | 16.044
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18879 | 20212.5 | 21462 | 22533 | 20401.5 | 18931.5 | 19194 | 20086.5 | 21147 | 22354.5 | 23226 | 18028.5 | 22606.5 | 22953 | 23352 | 23635.5 | 23950.5 | 24402 | 23173.5 | 24664.5 | 24559.5 | 24885 | 25252.5 | 25536 | 25536
|  | реакт | Т1 | 18.879 | 20.2125 | 21.462 | 22.533 | 20.4015 | 18.9315 | 19.194 | 20.0865 | 21.147 | 22.3545 | 23.226 | 18.0285 | 22.6065 | 22.953 | 23.352 | 23.6355 | 23.9505 | 24.402 | 23.1735 | 24.6645 | 24.5595 | 24.885 | 25.2525 | 25.536
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0