ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ДОНКАРБ ГРАФИТ»

Круг заявителей:

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

в соответствии со ставками платы, утвержденными соответствующим уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов: Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Условия оказания услуги (процесса):

Заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точка присоединения, вид производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом (при наличии).

В случае если ведение садоводства или огородничества гражданами на садовых или огородных земельных участках осуществляется без создания садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, подается в сетевую организацию в соответствии с общим порядком технологического присоединения.

Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, при непосредственном управлении многоквартирным домом одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности.

Результат оказания услуги (процесса):

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО «Донкарб Графит».

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Общий срок оказания услуг(процесса):

В случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - 6 месяцев с даты заключения договора.

Если присутствуют вышеуказанные критерии и от ООО «Донкарб Графит» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ООО «Донкарб Графит» (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены соглашением сторон).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

- Физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение. | Заявление потребителя с приложением документов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям. | направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | Не ограничен | п. 8-10, 14 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Рассмотрение заявки потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах сведений и документов, установленных законодательством сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления предоставить недостающие сведения и/или документы к заявке | Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | В течение рабочих 3 дней с даты получения заявления. | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2.1 |  | В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя. | Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3 | Подготовка проекта договора и технических условий. | Направление заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением. | В течении – 15 дней с даты подачи заявки либо предоставления недостающих документов | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.1 |  | В случае согласия заявителя с представленным проектом договора и ТУ подписание заявителем двух экземпляров договора ТП | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней со дня получения заявки (недостающих сведений) | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.2 |  | В случае несогласия заявителя с представленным проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами (или протокол разногласий к договору) | заказным письмом с уведомлением о вручении | 10 рабочих дней со дня получения подписанного проекта договора и технических условий | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.3 |  | Направление (выдача очно) новой редакции договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (или подписанного протокола урегулирования, или и 1 экз. протокола разногласий к договору) | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения или с даты получения протокола разногласий | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4. | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям сетевой организации | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: счета за технологическое присоединение | Производится в соответствии с условиями договора | кабинет №102 заводоуправления по адресу: г. Челябинск, 454038, ул. Мраморная, 16 | п.16.2-17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 5 | Выполнение технических условий | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями сетевой организацией и заявителем | Акты выполненных работ передаются лично потребителю, либо заказным письмом с уведомлением | В течении 6 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя | п. 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6 | Проверка выполнения заявителем технических условий. | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий Осмотр электроустановок заявителя представителем сетевой организации | Акт о выполнении заявителем технических условий передаются лично потребителю | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | п. Пункты 83-89 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.1 |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий: Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий передаются лично потребителю | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункт 89 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.2 |  | Прием в эксплуатацию прибора учета. Оформление и подписание сторонами Акта допуска в эксплуатацию прибора учета | передаются лично потребителю |  | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 6.3 |  | Заявитель возвращает один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | передаются лично потребителю | В течение 5 календарных дней со дня получения заявителем для подписания акта о выполнении технических условий | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 7. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | Комплекс технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих фактическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата в положение «включено») |  | Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока установленного пунктом 4 настоящего паспорта. | П. 18 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861. |
| 7.1 | Оформление и подписание Акта о технологическом присоединении. Оформление и подписание Акта оказания услуг |  | в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | П. 19 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |

- Юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение. | Заявление потребителя с приложением документов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям. | в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | не предусмотрено | П. 8-10, 12.1 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861. |
| 2 | Рассмотрение заявки потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах сведений и документов, установленных законодательством сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления предоставить недостающие сведения и/или документы к заявке | в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. | П. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. N 861 |
| 3 | Подготовка проекта договора и технических условий | 3.1. Направление заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | В течении – 15 дней с даты подачи заявки либо предоставления недостающих документов | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
|  |  | 3.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор |  | 10 дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
|  |  | 3.3 Направление (выдача лично) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
|  |  | 3.4 Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем |  | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4 | Выполнение сторонами обязательств по договору, с учётом нижеследующих мероприятий: |  |  |  |  |
| 4.1 | Подтверждение соответствия проекта строительства/реконструкции объектов заявителя выданным техническим условиям | Проверка соответствия технических решений требованиям технических условий. |  | В течение 10 дней с момента получения проектной документации | П. 82 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. N 861 |
| 4.2 | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования техническим условиям с оформлением акта о выполнении ТУ (в т.ч.оформление акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств для категорий заявителей 1-3, 5), составление акта об осмотре приборов учета, акта азграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | Сетевая организация осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий, проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, водного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета включительно). По результатам осмотра сетевая организация составляет в 2х экземплярах | в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | В течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий. | П. 82-91 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861. |
|  | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | Повторный осмотр электроустановки заявителя |  | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | П. 83 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 4.3 | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | Комплекс технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих фактическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата в положение «включено») |  | Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока установленного пунктом 4 настоящего паспорта. | П. 18 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861. |
| 4.4 | Оформление и подписание Акта о технологическом присоединении |  | в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | П. 19 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 4.5 | Оформление и подписание Акта оказания услуг |  | в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | П. 19(1) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 |

- Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявление потребителя с приложением документов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям. | в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10,12, 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Рассмотрение заявки потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах сведений и документов, установленных законодательством сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления предоставить недостающие сведения и/или документы к заявке | в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | П. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. N 861 |
| 3 | Подготовка проекта договора и технических условий. | Направление заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением. | В течении – 15 дней с даты подачи заявки либо предоставления недостающих документов | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.1 |  | В случае согласия заявителя с представленным проектом договора и ТУ подписание заявителем двух экземпляров договора ТП | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней со дня получения заявки (недостающих сведений) | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.2 |  | В случае несогласия заявителя с представленным проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами (или протокол разногласий к договору) | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней со дня получения подписанного проекта договора и технических условий | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.3 |  | Направление (выдача очно) новой редакции договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (или подписанного протокола урегулирования, или и 1 экз. протокола разногласий к договору) | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения или с даты получения протокола разногласий | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4 | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: счета за технологическое присоединение | кабинет №102 заводоуправления по адресу: г. Челябинск, 454038, ул. Мраморная, 16 | а) 10 % платы вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 % платы за 60 дней; в) 20 % платы в течение 180 дней; | п.16.2-17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 5 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | 5.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных договором. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование и тех. паспорта на оборудование, в) документы, о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) схемы электрических соединений объекта эл.энергетики | В соответствии с условиями договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6 | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий | Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | В письменной форме Акт смотра (обследования) электроустановки. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.1 | В случаях присоединения по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно | Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Пункты 18(1), 18(2) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.2 | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. | Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий.Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.3 | Прием в эксплуатацию прибора учета. | Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | в письменной форме Акт допуска в эксплуатацию прибора учета | В день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 6.4 | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 6.4.1.Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | 3-дневный срок после проведения осмотра | Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
|  |  | 6.4.2. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении тех. условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Пункты 88 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 7. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | 7.1 Комплекс технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих фактическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата в положение «включено») |  |  | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | 7.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон | в письменной форме | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | 7.3. Направление сетевой организацией подписанных заявителем актов в энергосбытовую организацию | направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | В течении 6 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

- Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт

| № | Этап | Условие этапа/ Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявление потребителя с приложением документов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям. | направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10,12, 14 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Рассмотрение заявки потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах сведений и документов, установленных законодательством сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления предоставить недостающие сведения и/или документы к заявке | в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю лично под роспись | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | П. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. N 861 |
| 2.1 |  | Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору | направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | 5 рабочих дней с даты получения заявки |  |
| 3 | Подготовка проекта договора и технических условий. | Направление заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением. | В течении – 15 дней с даты подачи заявки либо предоставления недостающих документов | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.1 | согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением |  | П. 15, 21 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.2 |  | В случае согласия заявителя с представленным проектом договора и ТУ подписание заявителем двух экземпляров договора ТП | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней со дня получения заявки (недостающих сведений) | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.3 |  | В случае несогласия заявителя с представленным проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами (или протокол разногласий к договору) | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней со дня получения подписанного проекта договора и технических условий | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.4 |  | Направление (выдача очно) новой редакции договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (или подписанного протокола урегулирования, или и 1 экз. протокола разногласий к договору) | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения или с даты получения протокола разногласий | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3.5 | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | Пункты 94 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4 | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: счета за технологическое присоединение | кабинет №102 заводоуправления по адресу: г. Челябинск, 454038, ул. Мраморная, 16 | а) 10 % платы вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 % платы за 60 дней; в) 20 % платы в течение 180 дней; | п.16.2-17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 5 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | 5.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных договором. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование и тех. паспорта на оборудование, в) документы, о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) схемы электрических соединений объекта эл.энергетики | В соответствии с условиями договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6 | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий | Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | В письменной форме Акт смотра (обследования) электроустановки. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.1 |  | Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Пункты 18(1), 18(2) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.2 | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. | Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий.Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.3 | Прием в эксплуатацию прибора учета. | Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | в письменной форме Акт допуска в эксплуатацию прибора учета | В день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 6.4 | В случае выполнения заявителем требований технических условий | Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | 3-дневный срок после проведения осмотра | Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.5 | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления |  |  | Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.5.1 |  | Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя | способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6.6 |  | Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении тех. условий в направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Пункты 88 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 7. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | 7.1 Комплекс технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих фактическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата в положение «включено») |  |  | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | 7.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон | в письменной форме | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | 7.3. Направление сетевой организацией подписанных заявителем актов в энергосбытовую организацию | направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю лично | В течении 6 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефонного центра обслуживания ООО «Донкарб Графит» +7 (351) 725 81 56

Адрес электронной почты ООО «Донкарб Графит»  doncarb@energoprom.ru

Адреса Центров обслуживания клиентов: г. Челябинск, ул. Мраморная, 16