## ГПП1
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2017-12-20 | [29 empty] | Приложение № к письму________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-1___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | 6 | 330 | 2.2824 | 0 | 330 | 2.2644 | 2.3004 | 330 | 2.2896 | 2.3004 | 310 | 2.2932 | 2.268 | 310 | 2.2104 | 2.0664 | 310 | 2.1636 | 1.818 | 310 | 2.466 | 2.196 | 300 | 2.484 | 2.304 | 270 | 2.4948 | 2.4444 | 320 | 2.4264 | 2.2968 | 320 | 2.4408 | 2.214 | 320 | 2.466 | 2.2428
| Т-2 40 |  | 110
|  | 6 | 6 | 220 | 1.5804 | 1.5228 | 220 | 1.5732 | 1.494 | 200 | 1.5588 | 1.512 | 200 | 1.5696 | 1.5156 | 200 | 1.3896 | 1.1808 | 200 | 1.314 | 1.0548 | 200 | 1.368 | 1.1736 | 180 | 1.422 | 1.422 | 180 | 1.4436 | 1.2708 | 170 | 1.4148 | 1.2132 | 170 | 1.4508 | 1.2852 | 170 | 1.4112 | 1.278
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 1.5804 | 1.5228 |  | 1.5732 | 1.494 |  | 1.5588 | 1.512 |  | 1.5696 | 1.5156 |  | 1.3896 | 1.1808 |  | 1.314 | 1.0548 |  | 1.368 | 1.1736 |  | 1.422 | 1.242 |  | 1.4436 | 1.2708 |  | 1.4148 | 1.2132 |  | 1.4508 | 1.2852 |  | 1.4112 | 1.278
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 320 | 2.6028 | 2.4192 | 320 | 2.4804 | 2.3112 | 320 | 2.4768 | 2.2716 | 340 | 2.3904 | 2.2284 | 340 | 2.2176 | 2.0736 | 330 | 2.07 | 1.8612 | 310 | 2.1924 | 1.926 | 290 | 2.2572 | 2.1276 | 260 | 2.3148 | 2.2176 | 280 | 2.2356 | 2.1672 | 290 | 2.1384 | 2.0376 | 300 | 2.2104 | 2.0664
|  | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Т-2 40 |  | 110
|  |  | 6 | 180 | 1.2816 | 1.2708 | 180 | 1.1232 | 1.2132 | 180 | 1.1052 | 1.206 | 170 | 1.0944 | 1.1916 | 170 | 1.026 | 1.0404 | 160 | 1.0224 | 1.0368 | 160 | 1.0692 | 1.1124 | 130 | 1.0764 | 1.1124 | 130 | 1.0872 | 1.152 | 150 | 1.0836 | 1.1376 | 150 | 1.0872 | 1.1772 | 150 | 1.1088 | 1.1628
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 1.2816 | 1.2708 |  | 1.1232 | 1.2132 |  | 1.1052 | 1.206 |  | 1.0944 | 1.1916 |  | 1.026 | 1.0404 |  | 1.0224 | 1.0368 |  | 1.0692 | 1.1124 |  | 1.0764 | 1.1124 |  | 1.0872 | 1.152 |  | 1.0836 | 1.1376 |  | 1.0872 | 1.1772 |  | 1.1088 | 1.1628
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 1580.4 | 1573.2 | 1558.8 | 1569.6 | 1389.6 | 1314 | 1368 | 1422 | 1443.6 | 1414.8 | 1450.8 | 1411.2 | 1281.6 | 1123.2 | 1105.2 | 1094.4 | 1026 | 1022.4 | 1069.2 | 1076.4 | 1087.2 | 1083.6 | 1087.2 | 1108.8 | 1277.55
|  | 2 | а | 1.5804 | 1.5732 | 1.5588 | 1.5696 | 1.3896 | 1.314 | 1.368 | 1.422 | 1.4436 | 1.4148 | 1.4508 | 1.4112 | 1.2816 | 1.1232 | 1.1052 | 1.0944 | 1.026 | 1.0224 | 1.0692 | 1.0764 | 1.0872 | 1.0836 | 1.0872 | 1.1088 | 1.2775
|  |  |  | 1522.8 | 1494 | 1512 | 1515.6 | 1180.8 | 1054.8 | 1173.6 | 1242 | 1270.8 | 1213.2 | 1285.2 | 1278 | 1270.8 | 1213.2 | 1206 | 1191.6 | 1040.4 | 1036.8 | 1112.4 | 1112.4 | 1152 | 1137.6 | 1177.2 | 1162.8 | 1231.5
|  | 2 | р | 1.5228 | 1.494 | 1.512 | 1.5156 | 1.1808 | 1.0548 | 1.1736 | 1.242 | 1.2708 | 1.2132 | 1.2852 | 1.278 | 1.2708 | 1.2132 | 1.206 | 1.1916 | 1.0404 | 1.0368 | 1.1124 | 1.1124 | 1.152 | 1.1376 | 1.1772 | 1.1628 | 1.2315
|  | 1 | а | 2282.4 | 2264.4 | 2289.6 | 2293.2 | 2210.4 | 2163.6 | 2466 | 2484 | 2494.8 | 2426.4 | 2440.8 | 2466 | 2602.8 | 2480.4 | 2476.8 | 2390.4 | 2217.6 | 2070 | 2192.4 | 2257.2 | 2314.8 | 2235.6 | 2138.4 | 2210.4 | 2327.85
|  |  |  | 2.2824 | 2.2644 | 2.2896 | 2.2932 | 2.2104 | 2.1636 | 2.466 | 2.484 | 2.4948 | 2.4264 | 2.4408 | 2.466 | 2.6028 | 2.4804 | 2.4768 | 2.3904 | 2.2176 | 2.07 | 2.1924 | 2.2572 | 2.3148 | 2.2356 | 2.1384 | 2.2104 | 2.3279
|  | 1 | р | 2289.6 | 2300.4 | 2300.4 | 2268 | 2066.4 | 1818 | 2196 | 2304 | 2444.4 | 2296.8 | 2214 | 2242.8 | 2419.2 | 2311.2 | 2271.6 | 2228.4 | 2073.6 | 1861.2 | 1926 | 2127.6 | 2217.6 | 2167.2 | 2037.6 | 2066.4 | 2185.35
|  |  |  | 2.2896 | 2.3004 | 2.3004 | 2.268 | 2.0664 | 1.818 | 2.196 | 2.304 | 2.4444 | 2.2968 | 2.214 | 2.2428 | 2.4192 | 2.3112 | 2.2716 | 2.2284 | 2.0736 | 1.8612 | 1.926 | 2.1276 | 2.2176 | 2.1672 | 2.0376 | 2.0664 | 2.1854

## ГПП2
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2017-12-20 | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-2___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 6 | 380 | 2.0736 | 2.3328 | 380 | 3.0492 | 2.3328 | 380 | 2.9556 | 2.2644 | 370 | 2.97 | 2.2428 | 370 | 2.8404 | 2.1492 | 360 | 2.79 | 2.0916 | 340 | 2.88 | 2.0772 | 340 | 3.0816 | 2.3652 | 340 | 3.1428 | 2.4336 | 340 | 3.0816 | 2.4048 | 340 | 2.9592 | 2.3184 | 380 | 3.0384 | 2.3508
| Т-2 40 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 6 | 400 | 2.3904 | 1.8216 | 400 | 3.1068 | 2.5056 | 380 | 3.1284 | 2.4948 | 380 | 3.1212 | 2.502 | 380 | 3.1068 | 2.4876 | 380 | 3.1284 | 2.4912 | 380 | 3.3336 | 2.61 | 380 | 3.78 | 2.97 | 380 | 3.7728 | 2.9232 | 460 | 3.5676 | 2.8008 | 460 | 3.7224 | 2.8908 | 440 | 3.6972 | 2.934
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 4.464 | 4.1544 |  | 6.156 | 4.8384 |  | 6.084 | 4.7592 |  | 6.0912 | 4.7448 |  | 5.9472 | 4.6368 |  | 5.9184 | 4.5828 |  | 6.2136 | 4.6872 |  | 6.8616 | 5.3352 |  | 6.9156 | 5.3568 |  | 6.6492 | 5.2056 |  | 6.6816 | 5.2092 |  | 6.7356 | 5.2848
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 6 | 370 | 2.9628 | 2.3724 | 370 | 2.4624 | 2.2068 | 360 | 2.1636 | 2.0628 | 320 | 2.1744 | 2.0592 | 320 | 2.3184 | 2.0916 | 280 | 2.2968 | 2.0268 | 300 | 2.1816 | 1.9548 | 290 | 2.1816 | 1.9548 | 290 | 2.1816 | 1.872 | 280 | 2.1924 | 1.8828 | 280 | 2.178 | 1.8864 | 280 | 2.1204 | 1.8864
| Т-2 40 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 6 | 410 | 3.6648 | 2.8836 | 410 | 3.15 | 2.4912 | 410 | 2.6136 | 1.9692 | 370 | 2.1852 | 1.7208 | 370 | 2.4012 | 1.8288 | 260 | 2.4552 | 1.854 | 270 | 2.4048 | 1.818 | 270 | 2.5308 | 1.926 | 280 | 2.7828 | 1.98 | 300 | 2.7612 | 1.962 | 300 | 2.3904 | 1.8288 | 320 | 2.2788 | 1.7676
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 6.6276 | 5.256 |  | 5.6124 | 4.698 |  | 4.7772 | 4.032 |  | 4.3596 | 3.78 |  | 4.7196 | 3.9204 |  | 4.752 | 3.8808 |  | 4.5864 | 3.7728 |  | 4.7124 | 3.8808 |  | 4.9644 | 3.852 |  | 4.9536 | 3.8448 |  | 4.5684 | 3.7152 |  | 4.3992 | 3.654
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 2676.96 | 2721.6 | 2744.64 | 2759.04 | 2750.4 | 2665.44 | 2612.16 | 2813.76 | 3204 | 3396.96 | 3335.04 | 3247.2 | 3309.12 | 3601.44 | 3713.76 | 3312 | 3005.28 | 2901.6 | 2718.72 | 2475.36 | 2566.08 | 2914.56 | 3166.56 | 3176.64 | 71788.32
|  |  |  | 3049.2 | 2955.6 | 2970 | 2840.4 | 2790 | 2880 | 3081.6 | 3142.8 | 3081.6 | 2959.2 | 3038.4 | 2962.8 | 2462.4 | 2163.6 | 2174.4 | 2318.4 | 2296.8 | 2181.6 | 2181.6 | 2181.6 | 2192.4 | 2178 | 2120.4 | 2073.6 | 2594.85
|  | актив | Т1 | 3.0492 | 2.9556 | 2.97 | 2.8404 | 2.79 | 2.88 | 3.0816 | 3.1428 | 3.0816 | 2.9592 | 3.0384 | 2.9628 | 2.4624 | 2.1636 | 2.1744 | 2.3184 | 2.2968 | 2.1816 | 2.1816 | 2.1816 | 2.1924 | 2.178 | 2.1204 | 2.0736
|  | реакт |  | 2332.8 | 2264.4 | 2242.8 | 2149.2 | 2091.6 | 2077.2 | 2365.2 | 2433.6 | 2404.8 | 2318.4 | 2350.8 | 2372.4 | 2206.8 | 2062.8 | 2059.2 | 2091.6 | 2026.8 | 1954.8 | 1954.8 | 1872 | 1882.8 | 1886.4 | 1886.4 | 1872 | 2131.65
|  |  |  | 2.3328 | 2.2644 | 2.2428 | 2.1492 | 2.0916 | 2.0772 | 2.3652 | 2.4336 | 2.4048 | 2.3184 | 2.3508 | 2.3724 | 2.2068 | 2.0628 | 2.0592 | 2.0916 | 2.0268 | 1.9548 | 1.9548 | 1.872 | 1.8828 | 1.8864 | 1.8864 | 1.872
|  |  |  | 3106.8 | 3128.4 | 3121.2 | 3106.8 | 3128.4 | 3333.6 | 3780 | 3772.8 | 3567.6 | 3722.4 | 3697.2 | 3664.8 | 3150 | 2613.6 | 2185.2 | 2401.2 | 2455.2 | 2404.8 | 2530.8 | 2782.8 | 2761.2 | 2390.4 | 2278.8 | 2390.4 | 2978.1
|  |  | Т2 | 3.1068 | 3.1284 | 3.1212 | 3.1068 | 3.1284 | 3.3336 | 3.78 | 3.7728 | 3.5676 | 3.7224 | 3.6972 | 3.6648 | 3.15 | 2.6136 | 2.1852 | 2.4012 | 2.4552 | 2.4048 | 2.5308 | 2.7828 | 2.7612 | 2.3904 | 2.2788 | 2.3904
|  | реакт |  | 2505.6 | 2494.8 | 2502 | 2487.6 | 2491.2 | 2610 | 2970 | 2923.2 | 2800.8 | 2890.8 | 2934 | 2883.6 | 2491.2 | 1969.2 | 1720.8 | 1828.8 | 1854 | 1818 | 1926 | 1980 | 1962 | 1828.8 | 1767.6 | 1821.6 | 2310.9
|  |  |  | 2.5056 | 2.4948 | 2.502 | 2.4876 | 2.4912 | 2.61 | 2.97 | 2.9232 | 2.8008 | 2.8908 | 2.934 | 2.8836 | 2.4912 | 1.9692 | 1.7208 | 1.8288 | 1.854 | 1.818 | 1.926 | 1.98 | 1.962 | 1.8288 | 1.7676 | 1.8216

## ГПП3
ОАО "ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод"
| 2017-12-20 | [31 empty] | Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-3___
|  | Время местное | [29 empty] | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Т-2 63 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.129 | - | - | 2.03 | 0.0015 | - | 2.24 | 0.0735
|  | 5 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Т-2 63 |  | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО: |  | 110
35
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  | Инженер-энергетик | [15 empty] | С.В. Фомченко
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#DIV/0!
|  |  |  | 12: 21; С.В. Фомченко 21: 84; С.В. Фомченко 22: 1984.5; С.В. Фомченко 23: 2194.5; С.В. Фомченко 24: 2331 | 1323
|  | актив | Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 1.9845 | 2.1945 | 2.331
|  | реакт |  | С.В. Фомченко 23: 1.5; С.В. Фомченко 24: 73.5 | 37.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0735
#DIV/0!
|  |  | Т2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | реакт | [25 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0