## ГПП1
ООО "Донкарб Графит"
Приложение № к письму________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст ГПП-1
|  | Время местное | [27 empty] | 16.06.2021г. |  | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 11.0633 |  |  | 10.3081 |  |  | 10.9267 |  |  | 10.4636 |  |  | 10.8465 |  |  | 10.3621 |  |  | 10.0384 |  |  | 9.4466 |  |  | 9.1841 |  |  | 10.9014 |  |  | 11.2461 |  |  | 10.7571
|  | 6 | 6 | 202.8276 | 1.38 | 1.59 | 188.9819 | 1.24 | 1.52 | 200.3228 | 1.34 | 1.59 | 191.8334 | 1.25 | 1.55 | 198.8534 | 1.34 | 1.57 | 189.9714 | 1.28 | 1.5 | 184.038 | 1.22 | 1.47 | 173.1881 | 1.14 | 1.39 | 168.3759 | 1.11 | 1.35 | 199.859 | 1.39 | 1.54 | 206.1792 | 1.41 | 1.61 | 197.213 | 1.36 | 1.53
| Т-2 40 |  | 110 | 6.0595 |  |  | 6.6178 |  |  | 6.5078 |  |  | 6.2885 |  |  | 6.1753 |  |  | 6.7428 |  |  | 6.9177 |  |  | 5.988 |  |  | 7.7484 |  |  | 7.7596 |  |  | 7.789 |  |  | 7.8535
|  | 6 | 6 | 111.0912 | 0.79 | 0.84 | 121.3261 | 0.86 | 0.92 | 119.3089 | 0.84 | 0.91 | 115.2894 | 0.8 | 0.89 | 113.2138 | 0.79 | 0.87 | 123.6185 | 0.84 | 0.97 | 126.8241 | 0.89 | 0.97 | 109.7801 | 0.77 | 0.84 | 142.0548 | 1.0728 | 1.0116 | 142.26 | 1.062 | 1.026 | 142.7975 | 1.08 | 1.0152 | 143.9808 | 1.0764 | 1.0368
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 2.17 | 2.43 |  | 2.1 | 2.44 |  | 2.18 | 2.5 |  | 2.05 | 2.44 |  | 2.13 | 2.44 |  | 2.12 | 2.47 |  | 2.11 | 2.44 |  | 1.91 | 2.23 |  | 0.79 | 0.82 |  | 0.8 | 0.84 |  | 0.81 | 0.91 |  | 1.04 | 1.03
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 11.6124 |  |  | 11.0147 |  |  | 11.2691 |  |  | 10.9334 |  |  | 11.2304 |  |  | 10.8563 |  |  | 10.3702 |  |  | 9.5196 |  |  | 9.1948 |  |  | 9.5413 |  |  | 9.561 |  |  | 9.3302
|  | 6 | 6 | 212.8942 | 1.47 | 1.65 | 201.9356 | 1.4 | 1.56 | 206.5997 | 1.45 | 1.58 | 200.4456 | 1.41 | 1.53 | 205.8909 | 1.45 | 1.57 | 199.033 | 1.41 | 1.51 | 190.1203 | 1.36 | 1.43 | 174.5254 | 1.23 | 1.33 | 168.5714 | 1.16 | 1.31 | 174.9238 | 1.18 | 1.38 | 175.2842 | 1 | 1.52 | 171.0528 | 1.22 | 1.29
| Т-2 40 |  | 110 | 6.0568 |  |  | 6.4658 |  |  | 5.9457 |  |  | 6.0943 |  |  | 5.9091 |  |  | 5.7595 |  |  | 5.6852 |  |  | 5.6852 |  |  | 5.5366 |  |  | 6.0938 |  |  | 6.5035 |  |  | 6.0577
|  |  | 6 | 111.041 | 0.82 | 0.81 | 118.5402 | 0.88 | 0.86 | 109.0038 | 0.81 | 0.79 | 111.7285 | 0.83 | 0.81 | 108.3333 | 0.81 | 0.78 | 105.5914 | 0.78 | 0.77 | 104.2289 | 0.77 | 0.76 | 104.2289 | 0.76 | 0.77 | 101.5041 | 0.75 | 0.74 | 111.7201 | 0.82 | 0.82 | 119.2311 | 0.86 | 0.89 | 111.0577 | 0.8 | 0.83
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 2.29 | 2.46 |  | 2.28 | 2.42 |  | 2.26 | 2.37 |  | 2.24 | 2.34 |  | 2.26 | 2.35 |  | 2.19 | 2.28 |  | 2.13 | 2.19 |  | 1.99 | 2.1 |  | 1.91 | 2.05 |  | 2 | 2.2 |  | 1.86 | 2.41 |  | 2.02 | 2.12
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
[7 empty] | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср |  | 1.9017
|  |  |  | 291.6 | 529.2 | 518.4 | 500.4 | 522 | 388.8 | 442.8 | 640.8 | 763.2 | 777.6 | 723.6 | 766.8 | 734.4 | 730.8 | 716.4 | 586.8 | 619.2 | 349.2 | 295.2 | 525.6 | 442.8 | 446.4 | 298.8 | 291.6 | 537.6
|  |  |  | 0.2916 | 0.5292 | 0.5184 | 0.5004 | 0.522 | 0.3888 | 0.4428 | 0.6408 | 0.7632 | 0.7776 | 0.7236 | 0.7668 | 0.7344 | 0.7308 | 0.7164 | 0.5868 | 0.6192 | 0.3492 | 0.2952 | 0.5256 | 0.4428 | 0.4464 | 0.2988 | 0.2916 | 0.5376
|  |  |  | 856.8 | 874.8 | 871.2 | 867.6 | 849.6 | 846 | 864 | 1000.8 | 1072.8 | 1062 | 1080 | 1076.4 | 1101.6 | 1083.6 | 1036.8 | 950.4 | 882 | 849.6 | 842.4 | 885.6 | 878.4 | 900 | 878.4 | 867.6 | 936.6
|  |  | а | 0.8568 | 0.8748 | 0.8712 | 0.8676 | 0.8496 | 0.846 | 0.864 | 1.0008 | 1.0728 | 1.062 | 1.08 | 1.0764 | 1.1016 | 1.0836 | 1.0368 | 0.9504 | 0.882 | 0.8496 | 0.8424 | 0.8856 | 0.8784 | 0.9 | 0.8784 | 0.8676 | 0.9366
|  |  |  | 511.2 | 658.8 | 705.6 | 691.2 | 698.4 | 572.4 | 579.6 | 770.4 | 820.8 | 849.6 | 889.2 | 889.2 | 835.2 | 820.8 | 831.6 | 756 | 759.6 | 568.8 | 543.6 | 792 | 637.2 | 766.8 | 529.2 | 511.2 | 707.85
|  |  | р | 0.5112 | 0.6588 | 0.7056 | 0.6912 | 0.6984 | 0.5724 | 0.5796 | 0.7704 | 0.8208 | 0.8496 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8352 | 0.8208 | 0.8316 | 0.756 | 0.7596 | 0.5688 | 0.5436 | 0.792 | 0.6372 | 0.7668 | 0.5292 | 0.5112 | 0.70785
|  |  |  | 928.8 | 885.6 | 925.2 | 921.6 | 878.4 | 856.8 | 849.6 | 964.8 | 1011.6 | 1026 | 1015.2 | 1036.8 | 1087.2 | 1090.8 | 986.4 | 957.6 | 961.2 | 867.6 | 853.2 | 964.8 | 954 | 990 | 957.6 | 954 | 955.2
|  |  |  | 0.9288 | 0.8856 | 0.9252 | 0.9216 | 0.8784 | 0.8568 | 0.8496 | 0.9648 | 1.0116 | 1.026 | 1.0152 | 1.0368 | 1.0872 | 1.0908 | 0.9864 | 0.9576 | 0.9612 | 0.8676 | 0.8532 | 0.9648 | 0.954 | 0.99 | 0.9576 | 0.954 | 0.9552

## ГПП2
ООО "Донкарб Графит"
Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст ГПП-2
|  | Время местное | [26 empty] | 16.06.2021г, |  |  | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 13.0016 |  |  | 13.1398 |  |  | 14.0254 |  |  | 12.9271 |  |  | 12.507 |  |  | 11.4599 |  |  | 12.7122 |  |  | 12.4678 |  |  | 13.8853 |  |  | 16.6708 |  |  | 19.1099 |  |  | 19.2303
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 238.3629 | 1.96 | 1.51 | 240.8959 | 1.97 | 1.54 | 257.1316 | 2.09 | 1.66 | 236.9962 | 1.86 | 1.61 | 229.2952 | 1.78 | 1.58 | 210.0988 | 1.62 | 1.46 | 233.057 | 1.89 | 1.51 | 228.5756 | 1.93 | 1.38 | 254.5632 | 2.14 | 1.55 | 305.6319 | 2.57 | 1.86 | 350.3487 | 2.99 | 2.07 | 352.5564 | 2.99 | 2.11
| Т-2 40 |  | 110
|  | 6 | 35
6
| Т-1 40 |  | 110
|  | 35 | 35
6
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 1.96 | 1.51 |  | 1.97 | 1.54 |  | 2.09 | 1.66 |  | 1.86 | 1.61 |  | 1.78 | 1.58 |  | 1.62 | 1.46 |  | 1.89 | 1.51 |  | 1.93 | 1.38 |  | 2.14 | 1.55 |  | 2.57 | 1.86 |  | 2.99 | 2.07 |  | 2.99 | 2.11
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар |  | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 18.4299 |  |  | 17.7854 |  |  | 17.878 |  |  | 17.9616 |  |  | 18.1507 |  |  | 16.2004 |  |  | 15.6193 |  |  | 15.7025 |  |  | 14.2415 |  |  | 13.8098 |  |  | 14.2514 |  |  | 14.61
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 337.8812 | 2.86 | 2.03 | 326.0663 | 2.67 | 2.08 | 327.764 | 2.7 | 2.07 | 329.2952 | 2.72 | 2.07 | 332.762 | 2.75 | 2.09 | 297.0074 | 2.42 | 1.91 | 286.3541 | 2.35 | 1.82 | 287.8799 | 2.37 | 1.82 | 261.095 | 2.15 | 1.65 | 253.1795 | 2.1 | 1.58 | 261.2762 | 2.16 | 1.64 | 267.8505 | 2.2 | 1.7
| Т-2 40 |  | 110
|  | 6 | 35
6
| Т-1 40 |  | 110
|  | 35 | 35
6
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 2.86 | 2.03 |  | 2.67 | 2.08 |  | 2.7 | 2.07 |  | 2.72 | 2.07 |  | 2.75 | 2.09 |  | 2.42 | 1.91 |  | 2.35 | 1.82 |  | 2.37 | 1.82 |  | 2.15 | 1.65 |  | 2.1 | 1.58 |  | 2.16 | 1.64 |  | 2.2 | 1.7
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
[7 empty] | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 1116 | 1008 | 910.8 | 874.8 | 874.8 | 856.8 | 1180.8 | 1980 | 2462.4 | 2275.2 | 2505.6 | 2566.8 | 2271.6 | 2260.8 | 2178 | 2178 | 2235.6 | 1972.8 | 1918.8 | 1918.8 | 1821.6 | 1908 | 1789.2 | 1364.4 | 1767.9 |  | 2.3017
|  | а | Т1 | 1.116 | 1.008 | 0.9108 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8568 | 1.1808 | 1.98 | 2.4624 | 2.2752 | 2.5056 | 2.5668 | 2.2716 | 2.2608 | 2.178 | 2.178 | 2.2356 | 1.9728 | 1.9188 | 1.9188 | 1.8216 | 1.908 | 1.7892 | 1.3644
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1029.6 | 1008 | 982.8 | 975.6 | 972 | 943.2 | 1072.8 | 1684.8 | 1771.2 | 1742.4 | 1839.6 | 1908 | 1890 | 1861.2 | 1778.4 | 1760.4 | 1796.4 | 1548 | 1443.6 | 1472.4 | 1465.2 | 1490.4 | 1429.2 | 1288.8 | 1464.75
|  | р | Т1 | 1.0296 | 1.008 | 0.9828 | 0.9756 | 0.972 | 0.9432 | 1.0728 | 1.6848 | 1.7712 | 1.7424 | 1.8396 | 1.908 | 1.89 | 1.8612 | 1.7784 | 1.7604 | 1.7964 | 1.548 | 1.4436 | 1.4724 | 1.4652 | 1.4904 | 1.4292 | 1.2888
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
| 35 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#DIV/0!
|  | а | Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т2 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4.8125
|  |  |  | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0.0105
#DIV/0!
|  | р | Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т2 | 420 | 430.5 | 420 | 430.5 | 420 | 430.5 | 430.542 | 430.5 | 409.5 | 420 | 409.5 | 409.5 | 420 | 409.5 | 420 | 420 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 416.9393
|  |  |  | 0.42 | 0.4305 | 0.42 | 0.4305 | 0.42 | 0.4305 | 0.43054 | 0.4305 | 0.4095 | 0.42 | 0.4095 | 0.4095 | 0.42 | 0.4095 | 0.42 | 0.42 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095

## ГПП3
ООО "Донкарб Графит"
Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст ___ГПП-3
|  | Время местное | [27 empty] | 16.06.2021г. |  | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 154.1174 |  |  | 157.5629 |  |  | 162.075 |  |  | 163.4324 |  |  | 167.3002 |  |  | 169.909 |  |  | 170.5529 |  |  | 147.7561 |  |  | 83.9136 |  |  | 82.9027 |  |  | 81.6455 |  |  | 79.1317
|  |  | 35 | 484.369 | 9.23 | 14.22 | 495.1978 | 9.34 | 14.6 | 509.3786 | 9.51 | 15.08 | 513.6448 | 9.52 | 15.25 | 525.8008 | 9.65 | 15.67 | 533.9996 | 9.66 | 16 | 536.0235 | 9.78 | 16.01 | 464.3764 | 8.44 | 13.89 | 263.7284 | 5.18 | 7.64 | 260.5514 | 5.04 | 7.6 | 256.6002 | 4.91 | 7.52 | 248.6996 | 4.95 | 7.16
| Т-2 63 |  | 110
35
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 35 |  | 9.23 | 14.22 |  | 9.34 | 14.6 |  | 9.51 | 15.08 |  | 9.52 | 15.25 |  | 9.65 | 15.67 |  | 9.66 | 16 |  | 9.78 | 16.01 |  | 8.44 | 13.89 |  | 5.18 | 7.64 |  | 5.04 | 7.6 |  | 4.91 | 7.52 |  | 4.95 | 7.16
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 79.4271 |  |  | 76.9506 |  |  | 76.8508 |  |  | 76.8083 |  |  | 76.7695 |  |  | 77.4646 |  |  | 78.2905 |  |  | 78.9692 |  |  | 79.247 |  |  | 79.3248 |  |  | 77.5637 |  |  | 0
|  |  | 35 | 249.628 | 4.92 | 7.22 | 241.8448 | 5 | 6.83 | 241.5 | 4.94 | 6.86 | 241.3976 | 4.89 | 6.89 | 241.2755 | 4.84 | 6.92 | 243.4603 | 4.83 | 7.02 | 246.0559 | 4.83 | 7.13 | 248.189 | 4.83 | 7.22 | 249.0619 | 4.81 | 7.27 | 249.3066 | 4.78 | 7.3 | 243.7717 | 4.64 | 7.16 | 0 | 0 | 0
| Т-2 63 |  | 110 | [35 empty] | 0
35
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 35 |  | 4.92 | 7.22 |  | 5 | 6.83 |  | 4.94 | 6.86 |  | 4.89 | 6.89 |  | 4.84 | 6.92 |  | 4.83 | 7.02 |  | 4.83 | 7.13 |  | 4.83 | 7.22 |  | 4.81 | 7.27 |  | 4.78 | 7.3 |  | 4.64 | 7.16 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
[7 empty] | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 4809 | 4819.5 | 4819.5 | 4840.5 | 4851 | 4693.5 | 4515 | 4462.5 | 4441.5 | 4410 | 4641 | 4672.5 | 4651.5 | 4693.5 | 4693.5 | 4788 | 4830 | 4830 | 4840.5 | 4882.5 | 4872 | 4851 | 4851 | 4914 | 4736.375 |  | 6.1883
|  |  |  | 4.809 | 4.8195 | 4.8195 | 4.8405 | 4.851 | 4.6935 | 4.515 | 4.4625 | 4.4415 | 4.41 | 4.641 | 4.6725 | 4.6515 | 4.6935 | 4.6935 | 4.788 | 4.83 | 4.83 | 4.8405 | 4.8825 | 4.872 | 4.851 | 4.851 | 4.914 | 4.7364
|  |  | а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | 8820 | 8872.5 | 8946 | 9019.5 | 9061.5 | 8788.5 | 8431.5 | 8337 | 8295 | 8242.5 | 8736 | 8820 | 8820 | 8883 | 8914.5 | 8536.5 | 8421 | 8463 | 8526 | 8599.5 | 8599.5 | 8578.5 | 8610 | 8715 | 8668.1875
|  |  | р | 8.82 | 8.8725 | 8.946 | 9.0195 | 9.0615 | 8.7885 | 8.4315 | 8.337 | 8.295 | 8.2425 | 8.736 | 8.82 | 8.82 | 8.883 | 8.9145 | 8.5365 | 8.421 | 8.463 | 8.526 | 8.5995 | 8.5995 | 8.5785 | 8.61 | 8.715 | 8.6682
#DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!