## ГПП1
ООО "Донкарб Графит"
Приложение № к письму________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-1___
|  | Время местное | [27 empty] | 15,12,.2021г. |  | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 20.8372 |  |  | 20.7308 |  |  | 20.3613 |  |  | 21.6939 |  |  | 21.3389 |  |  | 20.9273 |  |  | 20.7084 |  |  | 20.9273 |  |  | 21.5495 |  |  | 23.7093 |  |  | 23.8573 |  |  | 23.9567
|  | 6 | 6 | 382.0147 | 3.11 | 2.46 | 380.0648 | 3.1 | 2.44 | 373.2901 | 3.01 | 2.44 | 397.7219 | 3.27 | 2.52 | 391.2127 | 3.2 | 2.5 | 383.6668 | 3.1 | 2.5 | 379.6543 | 3.2 | 2.3 | 383.6668 | 3.1 | 2.5 | 395.0733 | 3.236 | 2.519 | 434.6699 | 3.53 | 2.81 | 437.3838 | 3.62 | 2.74 | 439.2071 | 3.59 | 2.81
| Т-2 40 |  | 110 | 21.6125 |  |  | 20.3048 |  |  | 20.9285 |  |  | 21.188 |  |  | 20.3899 |  |  | 20.3803 |  |  | 21.4422 |  |  | 21.4422 |  |  | 23.2897 |  |  | 27.1428 |  |  | 28.0557 |  |  | 28.3326
|  | 6 | 6 | 396.2291 | 3.34 | 2.4 | 372.2544 | 3.09 | 2.32 | 383.6886 | 3.23 | 2.33 | 388.4462 | 3.24 | 2.4 | 373.8156 | 3.08 | 2.36 | 373.6393 | 3.07 | 2.37 | 393.1061 | 3.3 | 2.4 | 393.1061 | 3.3 | 2.4 | 426.9771 | 3.582 | 2.61 | 497.6183 | 4.24 | 2.95 | 514.3552 | 4.45 | 2.95 | 519.4313 | 4.48 | 3
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 6.45 | 4.86 |  | 6.19 | 4.76 |  | 6.24 | 4.77 |  | 6.51 | 4.92 |  | 6.28 | 4.86 |  | 6.17 | 4.87 |  | 6.5 | 4.7 |  | 6.4 | 4.9 |  | 0.79 | 0.82 |  | 0.8 | 0.84 |  | 0.81 | 0.91 |  | 1.04 | 1.03
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 23.1133 |  |  | 22.4875 |  |  | 23.3023 |  |  | 24.0955 |  |  | 11.2304 |  |  | 10.8563 |  |  | 23.0391 |  |  | 22.0142 |  |  | 21.4172 |  |  | 23.0196 |  |  | 22.6769 |  |  | 22.0804
|  | 6 | 6 | 423.7443 | 3.48 | 2.69 | 412.2706 | 3.21 | 2.83 | 427.2094 | 3.51 | 2.71 | 441.7503 | 3.6 | 2.84 | 205.8909 | 1.45 | 1.57 | 199.033 | 1.41 | 1.51 | 422.3843 | 3.452 | 2.703 | 403.5946 | 3.333 | 2.538 | 392.6494 | 3.193 | 2.533 | 422.026 | 3.401 | 2.761 | 415.7423 | 3.376 | 2.688 | 404.8072 | 3.293 | 2.61
| Т-2 40 |  | 110 | 25.174 |  |  | 24.8468 |  |  | 25.6761 |  |  | 24.2626 |  |  | 24.9531 |  |  | 22.2609 |  |  | 20.8469 |  |  | 19.6024 |  |  | 18.5414 |  |  | 20.1458 |  |  | 20.9565 |  |  | 20.215
|  |  | 6 | 461.5238 | 3.96 | 2.696 | 455.5243 | 3.992 | 2.534 | 470.7294 | 4.147 | 2.584 | 444.8143 | 3.906 | 2.462 | 457.4743 | 3.729 | 2.94 | 408.1165 | 3.297 | 2.66 | 382.1923 | 3.38 | 2.077 | 359.3781 | 3.164 | 1.976 | 339.9251 | 2.959 | 1.922 | 369.3404 | 3.232 | 2.062 | 384.203 | 3.355 | 2.156 | 370.608 | 3.229 | 2.091
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 6 |  | 7.44 | 5.386 |  | 7.202 | 5.364 |  | 7.657 | 5.294 |  | 7.506 | 5.302 |  | 3.708 | 2.322 |  | 3.441 | 4.17 |  | 6.832 | 4.78 |  | 6.497 | 4.514 |  | 6.152 | 4.455 |  | 6.633 | 4.823 |  | 6.731 | 4.844 |  | 6.522 | 4.701
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 291.6 | 529.2 | 518.4 | 500.4 | 522 | 388.8 | 442.8 | 640.8 | 763.2 | 777.6 | 723.6 | 766.8 | 734.4 | 730.8 | 716.4 | 586.8 | 619.2 | 349.2 | 295.2 | 525.6 | 442.8 | 446.4 | 298.8 | 291.6 | 537.6
|  |  |  | 0.2916 | 0.5292 | 0.5184 | 0.5004 | 0.522 | 0.3888 | 0.4428 | 0.6408 | 0.7632 | 0.7776 | 0.7236 | 0.7668 | 0.7344 | 0.7308 | 0.7164 | 0.5868 | 0.6192 | 0.3492 | 0.2952 | 0.5256 | 0.4428 | 0.4464 | 0.2988 | 0.2916 | 0.5376
|  |  |  | 856.8 | 874.8 | 871.2 | 867.6 | 849.6 | 846 | 864 | 1000.8 | 1072.8 | 1062 | 1080 | 1076.4 | 1101.6 | 1083.6 | 1036.8 | 950.4 | 882 | 849.6 | 842.4 | 885.6 | 878.4 | 900 | 878.4 | 867.6 | 936.6
|  |  | а | 0.8568 | 0.8748 | 0.8712 | 0.8676 | 0.8496 | 0.846 | 0.864 | 1.0008 | 1.0728 | 1.062 | 1.08 | 1.0764 | 1.1016 | 1.0836 | 1.0368 | 0.9504 | 0.882 | 0.8496 | 0.8424 | 0.8856 | 0.8784 | 0.9 | 0.8784 | 0.8676 | 0.9366
|  |  |  | 511.2 | 658.8 | 705.6 | 691.2 | 698.4 | 572.4 | 579.6 | 770.4 | 820.8 | 849.6 | 889.2 | 889.2 | 835.2 | 820.8 | 831.6 | 756 | 759.6 | 568.8 | 543.6 | 792 | 637.2 | 766.8 | 529.2 | 511.2 | 707.85
|  |  | р | 0.5112 | 0.6588 | 0.7056 | 0.6912 | 0.6984 | 0.5724 | 0.5796 | 0.7704 | 0.8208 | 0.8496 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8352 | 0.8208 | 0.8316 | 0.756 | 0.7596 | 0.5688 | 0.5436 | 0.792 | 0.6372 | 0.7668 | 0.5292 | 0.5112 | 0.70785
|  |  |  | 928.8 | 885.6 | 925.2 | 921.6 | 878.4 | 856.8 | 849.6 | 964.8 | 1011.6 | 1026 | 1015.2 | 1036.8 | 1087.2 | 1090.8 | 986.4 | 957.6 | 961.2 | 867.6 | 853.2 | 964.8 | 954 | 990 | 957.6 | 954 | 955.2
|  |  |  | 0.9288 | 0.8856 | 0.9252 | 0.9216 | 0.8784 | 0.8568 | 0.8496 | 0.9648 | 1.0116 | 1.026 | 1.0152 | 1.0368 | 1.0872 | 1.0908 | 0.9864 | 0.9576 | 0.9612 | 0.8676 | 0.8532 | 0.9648 | 0.954 | 0.99 | 0.9576 | 0.954 | 0.9552

## ГПП2
ООО "Донкарб Графит"
Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-2___
|  | Время местное | [26 empty] | 15,12 ,2021г, |  |  | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-1 40 |  | 110 | 37.5199 |  |  | 38.3641 |  |  | 38.3641 |  |  | 38.79 |  |  | 38.79 |  |  | 39.2183 |  |  | 38.79 |  |  | 38.8327 |  |  | 39.283 |  |  | 39.1151 |  |  | 38.9757 |  |  | 40.3681
|  | 35 | 35 | 117.9195 | 4.3 | 5.7 | 120.5728 | 4.3 | 5.9 | 120.5728 | 4.3 | 5.9 | 121.9114 | 4.3 | 6 | 121.9114 | 4.3 | 6 | 123.2575 | 4.3 | 6.1 | 121.9114 | 4.3 | 6 | 122.0457 | 4.3 | 6.01 | 123.4609 | 4.231 | 6.163 | 122.9331 | 4.189 | 6.153 | 122.4952 | 4.158 | 6.142 | 126.8713 | 4.273 | 6.384
6
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 6 | 35
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-1 40 |  | 110 | 41.6827 |  |  | 41.3935 |  |  | 41.3935 |  |  | 41.3935 |  |  | 41.7205 |  |  | 42.103 |  |  | 20.8469 |  |  | 42.0334 |  |  | 42.2953 |  |  | 42.4518 |  |  | 40.8711 |  |  | 40.7982
|  | 35 | 35 | 131.0027 | 4.4 | 6.6 | 130.0938 | 4.3 | 6.6 | 130.0938 | 4.3 | 6.6 | 130.1 | 4.3 | 6.6 | 131.1214 | 4.294 | 6.678 | 132.3236 | 4.315 | 6.751 | 65.5187 | 3.38 | 2.077 | 132.1048 | 4.273 | 6.762 | 132.9282 | 4.284 | 6.814 | 133.4198 | 4.273 | 6.856 | 128.4521 | 4.336 | 6.457 | 128.2229 | 4.326 | 6.447
6
| Т-2 40 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6
| ИТОГО: |  | 110
35
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 1116 | 1008 | 910.8 | 874.8 | 874.8 | 856.8 | 1180.8 | 1980 | 2462.4 | 2275.2 | 2505.6 | 2566.8 | 2271.6 | 2260.8 | 2178 | 2178 | 2235.6 | 1972.8 | 1918.8 | 1918.8 | 1821.6 | 1908 | 1789.2 | 1364.4 | 1767.9
|  | а | Т1 | 1.116 | 1.008 | 0.9108 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8568 | 1.1808 | 1.98 | 2.4624 | 2.2752 | 2.5056 | 2.5668 | 2.2716 | 2.2608 | 2.178 | 2.178 | 2.2356 | 1.9728 | 1.9188 | 1.9188 | 1.8216 | 1.908 | 1.7892 | 1.3644
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1029.6 | 1008 | 982.8 | 975.6 | 972 | 943.2 | 1072.8 | 1684.8 | 1771.2 | 1742.4 | 1839.6 | 1908 | 1890 | 1861.2 | 1778.4 | 1760.4 | 1796.4 | 1548 | 1443.6 | 1472.4 | 1465.2 | 1490.4 | 1429.2 | 1288.8 | 1464.75
|  | р | Т1 | 1.0296 | 1.008 | 0.9828 | 0.9756 | 0.972 | 0.9432 | 1.0728 | 1.6848 | 1.7712 | 1.7424 | 1.8396 | 1.908 | 1.89 | 1.8612 | 1.7784 | 1.7604 | 1.7964 | 1.548 | 1.4436 | 1.4724 | 1.4652 | 1.4904 | 1.4292 | 1.2888
|  |  | Т2 | [24 empty] | #DIV/0!
| 35 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#DIV/0!
|  | а | Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т2 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4.8125
|  |  |  | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0.0105
#DIV/0!
|  | р | Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т2 | 420 | 430.5 | 420 | 430.5 | 420 | 430.5 | 430.542 | 430.5 | 409.5 | 420 | 409.5 | 409.5 | 420 | 409.5 | 420 | 420 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 416.9393
|  |  |  | 0.42 | 0.4305 | 0.42 | 0.4305 | 0.42 | 0.4305 | 0.43054 | 0.4305 | 0.4095 | 0.42 | 0.4095 | 0.4095 | 0.42 | 0.4095 | 0.42 | 0.42 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095

## ГПП3
ООО "Донкарб Графит"
Приложение № к письму_________________________
Контрольный замер нагрузок по п/ст __ГПП-3___
|  | Время местное | [27 empty] | 15,12.2021г. |  | (время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 63 |  | 110
35
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 63 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 63 |  | 110 | [35 empty] | 0
35
| ИТОГО: |  | 110
|  |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.84 | 6.92 |  | 4.83 | 7.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Напряжение на
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание: + направление потока к шинам п/ст. | [14 empty] | Замеры провел:
- направление потока от шин п/ст.
|  | Инженер-энергетик | [14 empty] | С.В. Фомченко
| см. Энергосферу |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ср
|  |  |  | 4809 | 4819.5 | 4819.5 | 4840.5 | 4851 | 4693.5 | 4515 | 4462.5 | 4441.5 | 4410 | 4641 | 4672.5 | 4651.5 | 4693.5 | 4693.5 | 4788 | 4830 | 4830 | 4840.5 | 4882.5 | 4872 | 4851 | 4851 | 4914 | 4736.375
|  |  |  | 4.809 | 4.8195 | 4.8195 | 4.8405 | 4.851 | 4.6935 | 4.515 | 4.4625 | 4.4415 | 4.41 | 4.641 | 4.6725 | 4.6515 | 4.6935 | 4.6935 | 4.788 | 4.83 | 4.83 | 4.8405 | 4.8825 | 4.872 | 4.851 | 4.851 | 4.914 | 4.7364
|  |  | а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | 8820 | 8872.5 | 8946 | 9019.5 | 9061.5 | 8788.5 | 8431.5 | 8337 | 8295 | 8242.5 | 8736 | 8820 | 8820 | 8883 | 8914.5 | 8536.5 | 8421 | 8463 | 8526 | 8599.5 | 8599.5 | 8578.5 | 8610 | 8715 | 8668.1875
|  |  | р | 8.82 | 8.8725 | 8.946 | 9.0195 | 9.0615 | 8.7885 | 8.4315 | 8.337 | 8.295 | 8.2425 | 8.736 | 8.82 | 8.82 | 8.883 | 8.9145 | 8.5365 | 8.421 | 8.463 | 8.526 | 8.5995 | 8.5995 | 8.5785 | 8.61 | 8.715 | 8.6682
#DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!