## 1кв
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ электрической сети ООО "Донкарб Графит" за 1 кв. 2021г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 67.9 | 0.12 | 0 | 2.9628 | 64.8172
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 69.3 | 32.522 | 0 | 3.6216 | 33.1564

## 2кв
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ электрической сети ООО "Донкарб Графит" за 2 кв. 2021г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 67.9 | 0.135 | 0 | 2.963 | 64.802
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 69.3 | 32.522 | 0 | 10.228 | 26.55

## 3кв
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ электрической сети ООО "Донкарб Графит" за 3 кв. 2021г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 67.9 | 0.135 | 0 | 2.664 | 65.101
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 69.3 | 32.522 | 0 | 10.944 | 25.834

## 4кв
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ электрической сети ООО "Донкарб Графит" за 4 кв. 2021г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 67.9 | 0.135 | 0 | 7.4247 | 60.3403
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 69.3 | 32.522 | 0 | 15.392 | 21.386